港口大厦用电增容采购项目（1×1000kVA）

采购招标文件

采购人:广州南沙港口开发有限公司

发布日期 ：2021年5月

目  录

第一章	招标公告	3

第二章	投标人须知	5

第三章	技术条件书	12

第四章	合同（样本）	13

第五章	投标文件格式	18

第六章	评标办法	36

- 招标公告

各（潜在）投标人：

现广州南沙港口开发有限公司对港口大厦用电增容采购项目（1×1000kVA）进行招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

1.	采购项目名称：港口大厦用电增容采购项目（1×1000kVA）

2.	采购预算（最高限价）：161.00 万元（含设计费）

3.	项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）

本项目为提供港口大厦用电增容采购项目（1×1000kVA）项目相关的设备采购、设备运输、安装调试、系统接入、验收、技术服务和质保期保障等相关服务内容。详细要求请参阅本招标文件的第三章“技术条件书”。

4.投标人资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织；

- 投标人具有承接本项目所需的电力工程施工总承包资质三级或以上资质，或输变电工程专业承包三级或以上资质，或建筑机电安装工程专业承包二级或以上级别施工资质；

- 具有国家电力监管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试五级或以上证书；

- 投标人持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

- 投标人拟担任本项目的项目负责人为机电工程专业二级或以上级别的注册建造师；

- 本项目不接受联合体投标；

- 我方在参加本次投标前 3 年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为；

- 承诺严格按技术条件书的要求提供材料设备；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

5. 招标信息发布及结果公告网站

广州南沙资产经营集团有限公司官网（http://www.gnao.com.cn）。2021年5月27日前有意向的投标人可以到广州市南沙区南沙街进港大道587号209室拿详细招标文件

6. 投标文件递交时间：2021年5月27日上午 10：00时前

投标文件递交地点：广州市南沙区南沙街进港大道587号209室会议室

7. 投标截止时间及开标时间：2021年5月27日上午10：00时

开标地点：广州市南沙区南沙街进港大道587号209室会议室

采购人： 广州南沙港口开发有限公司

联系地址：广州市南沙区南沙街进港大道587号港口大厦209室

联系人：温小姐

电话：84687666

邮编： 511457

广州南沙港口开发有限公司

2021年5月25日

- 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

一、定义

1.招标适用法律

本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《广东省实施＜中华人民共和国政府采购法＞办法》及政府采购其它相关法规。

2.释义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

2.2“投标人/供应商”系指符合招标文件中投标人资格条件的并向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“甲方”系指采购人。

2.4“乙方”系指中标人。

2.5“中标人”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

3.重要说明

本招标文件中带“★”号的条款是重要条款，投标人必须完全响应，否则当作无效投标处理。

4.合格的货物和服务

4.1本次采购为本国产品，优先采购自主创新、节能、环保产品。

4.2“货物”系指投标人组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物须符合广州市以及国家、省、市的其他有关规范和要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.3“服务”系指投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它伴随服务。

4.4 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

4.5采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由中标人自行承担。

4.6投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权产生侵权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉讼，则一切法律责任由投标人承担。

5.关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

6.关于分支机构投标

分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

7.不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受参与同一项目的投标：

7.1 彼此存在投资与被投资关系的；

7.2 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的或法定代表人为同一个人的。

7.3参与本项目的投标人为经销商的不得再授权另一投标人参加本项目的投标。

7.4法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项或同一子项目的政府采购活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.5除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.招标文件解释权

招标文件的最终解释权归采购代理机构所有。

二、招标文件

1.招标文件的组成

1.1 招标公告

1.2投标人须知

1.3技术条件书

1.4合同（样本）

1.5投标文件格式

1.6评标办法

1.7在招标过程中由采购人发出的修正和补充文件等

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间五日前通知，采购代人对其收到的对招标文件的书面澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发至每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应在24小时内向采购人回函确认。

2.2投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3.招标文件的修改

3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

3.2截至澄清回复时间：投标截止时间/开标时间前3天，采购人以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

4.答疑会及踏勘现场

本项目不统一组织投标人进行现场踏勘，投标人可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人须承担踏勘现场所发生的自身费用与责任。适时再根据实际情况由采购人和招标代理公司研究是否组织答疑会等。

三、投标文件

1.投标文件的编写

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实际响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术参数响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

1.2投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

1.3投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际单位（招标文件中另有规定除外）。

1.4投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。

1.5投标报价

1.5.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

1.5.2投标人应按照招标文件中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。

投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签订合同后，在履行合同过程中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争歧义的报价须作出特别说明。

1.5.3《报价明细表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 投标报价应为货物运至用户指定地点的含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

1.5.4每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

1.6备选方案

只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

1.7联合体投标

1.7.1本项目不接受联合体投标。

1.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2. 投标文件的构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格性及符合性审查文件、技术文件、投标报价，编排顺序参见投标文件格式。

2.2投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

3.投标文件的澄清

3.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人在规定时间内做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

4.询问、质疑与投诉

4.1询问

4.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。

4.1.2如采用书面形式提出询问，投标人为自然人的，询问函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章。询问投标人若委托代理人提出询问的，随询问函需一同提交由投标人签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖投标人公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4.1.3采购人或者采购代理机构在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

4.2质疑

4.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求，以书面形式向采购人当面提交质疑。

投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2质疑期限

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在购买招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：投标人购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

（2）投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

（3）投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

4.2.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

4.2.4质疑内容不得含有虚假、恶意成分。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

4.2.6投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

4.2.7采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

答复函可以直接领取、传真或邮件、邮寄方式均视为有效送达。

联系部门：行政部     联系人：温小姐

地址：广州市南沙区南沙街进港大道587号港口大厦209室

电话：84687666（上午09:00至12:00,下午14:00至17:00，法定节假日除外）

4.2.8对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

4.3投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人党工部投诉。

广州南沙港口开发有限公司党工部

联系地址:广州市南沙区进港大道587号港口大厦2楼 209室

联系人：林小姐   联系电话：020-84681618

5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

6.投标文件的样式和签署

6.1.投标文件包含技术部分和报价部分，投标文件资料，一式3份，其中正本1份、副本2份，需提供1份电子文件，可为U盘或光盘。格式详见第五章。

6.2投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

6.3“唱标信封”包含开标一览表、法人代表及授权委托书，唱标信封需单独密封提交。

6.4投标文件正本必须打印或用不褪色墨水书写。整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

6.5投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由投标人法定代表人或其授权委托人签字或盖章，副本可通过正本复印，与正本具有同等法律效力。投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署本人姓名或印盖本人姓名章才有效。

6.6所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购人专职人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

6.7 所有投标文件可以密封在同一密封袋中，如内容过大，也可分包密封。

6.7投标文件的正本及所有副本的封面均须加盖投标人法人公章，并经法定代表人或其授权代理人签名或盖章。

6.8采购人对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

6.9如果投标文件没有按本投标人须知的有关规定装订、签署、密封和加写标记或投标文件提前开封、误投、无效，采购人概不负责。

6.10采购人不接受电报、电话、电传、传真投标。

7.投标有效期

7.1从投标截止日起，投标有效期为90天。投标有效期不足的投标将视为非实质性响应，并予以拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述延期要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

- 技术条件书

本项目按照国家有关规定、规范进行施工、验收，具体以施工图纸及相关技术和验收标准、遵照招标人相关规定要求为准。

- 本项目采用的工程建设标准、规范必须遵守现行中华人民共和国以及广东省、广州市或行业最新的工程建设标准及规范，且必须满足设计文件的相关要求。

- 本项目实施中采用的材料、设备与工艺，都必须符合上述标准、规范及设计文件的相应要求。

- 本招标项目所说明的工程规范是以中国国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定，承包人须按此等规范执行。

- 本招标项目所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，承包单位须按较高之标准执行。

- 本项目由承包人负责采购的材料、设备及施工工艺必须符合国家最新规范要求及设计技术指标要求。对于承包人采购的主要设备、材料必须按照本附件品牌范围作为投标报价的依据以及质量控制的标准。承包人在工程实施过程中主要设备、材料须按本附件以及施工合同规定的程序选用材料及设备品牌。若采用与之档次相当或更高档次的其它品牌，承包人须经发包人同意，并提供资料证明其档次，且此材料替换不得影响清单单价。否则，视为承包人自行更换品牌，发包人有权对承包人进行处罚，承包人需承担违约责任。

★承包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料设备类别 | 品牌范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电柜 | 恒安、亿盛、施耐德 |  |
| 2 | 干式变压器 | 海南威特、中鹏、顺特 |  |
| 3 | 低压配电柜 | 恒安、亿盛、施耐德 |  |
| 4 | 低压母线槽 | 江苏宏强、江苏明荣、西门子 |  |
| 5 | 高低压电缆 | 番禺电缆、岭南电缆、广州电缆厂 |  |

- 合同（样本）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合 同 书

合同编号：

项目名称：

签订日期：

甲方（采购人）：

电话：　传真：地址：

乙方（中标人）：
电话：传真：地址：

项目名称：

根据项目的采购结果，按照招标投标法的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

本工程包含港口大厦用电增容采购项目（1×1000kVA）高低压电气及相关配套部分采购，按采购招标文件及招标图进行总价包干，项目措施费包干，包设备、设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包环境管理、包检测检验、包设备调试、包验收送电（含手续办理）、包通过采购人所在地供电管理部门验收（含不能通过所需要发生整改的一切费用）等全部工作内容。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

- 设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：

- 交货方式：

- 交货地点：

- 付款方式（招标文件技术条件书另有规定从其规定）

由甲方按下列程序付款：

- 签订合同后15个工作日内，乙方向甲方提交请款资料，甲方向乙方支付合同总价的30%。

- 货物安装调试验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的65%。

- 质保期到期后，如设备正常使用，乙方提交请款资料后，甲方向乙方支付剩余的合同总价5%。

- （四）中标人凭以下有效文件与甲方结算：

1.合同；

2.乙方开具的正式发票；

3.验收调试报告（加盖乙方公章）；

4.中标通知书。

- 因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

- 质保期及售后服务要求

- 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为24个月，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

- 货物到货后，乙方应在_ 天内安装调试完成。

- 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。如因乙方原因造成甲方损失的，乙方应向甲方赔偿相应的损失。

- 乙方必须为其安装人员购买相关保险，货物安装期间安全责任均由承包人承担 。

- 乙方负责安装现场的安全管理，规范用电，按甲方指定地点将设备材料停放整齐，做到文明施工，不乱丢垃圾、保持安装现场干净整洁的环境卫生。

- 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲乙双方应作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由乙方先行垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的0.3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

- 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 合同壹式捌份，其中甲乙双方各执叁份，政府采购监督管理部门壹份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定日期：     年     月    日                签定日期：  年     月     日

签定地点：                                    开户名称：

银行账号：

开 户 行：

- 投标文件格式

正本/副本

项目名称

投 标 文 件

投 标 人（盖章）：

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

日    期：

目录

一、资格文件

1、关于资格文件声明

2、法定代表人证明书及授权委托书

3、有效的营业执照副本或事业单位法人证书或其他组织证明复印件

4、有效的电力工程施工总承包三级（或以上）或输变电工程专业承包三级（或以上）资质

5、具有国家电力监管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试五级或以上证书

6、建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》

7、拟担任本项目的施工项目负责人的相关证件

8、承诺严格按技术条件书的要求提供材料设备

9、其他资格条件

二、技术文件

1、投标函

2、技术条款响应表

3、施工方案

4、投标人认为有必要提供的其他资料

三、价格文件

1、开标一览表

2、报价明细表

一、资格文件

1．关于资格文件声明

关于资格文件声明

致：广州南沙港口开发有限公司

关于贵方                     采购项目的招标公告，我公司愿意参加投标，按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1、我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2、我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于广州南沙港口开发有限公司（招标人）；

3、我方在参加本次投标前 3 年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

2、法定代表人证明书及授权委托书

法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人性别：

年          龄：

身 份 证 号 码：

投标单位（盖章）：

日  期：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

法人授权委托书

本授权书声明：    （投标人名称）                的法定代表人            （姓名、职务）代表本单位授权                  （授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，代理参加                      （项目名称）           的投标和签订合同，作为投标人代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜，          有关法律责任均由我单位承担。

代理人无转委权。

委托期限：

法定代表人签字：

职    务：

投标人代表（被授权代表）签字：

职    务：

投标单位（盖章）：

日  期：

投标人代表（被授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

3、有效的营业执照副本或事业单位法人证书或其他组织证明复印件

4、有效的电力工程施工总承包三级（或以上）或输变电工程专业承包三级（或以上）资质

5、具有国家电力监管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试五级或以上证书

6、建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》

7、拟担任本项目的项目负责人的相关证件

8、承诺严格按技术条件书的要求提供材料设备。

9、其他资格条件

二、技术文件

1.投标函

投标函

致：

根据贵公司 “                       采购项目 ”的招标公告，我方          （投标人名称）作为投标人正式授权　     （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）投标文件正本 1 份，副本 2 份，电子文件 1 份（按招标文件要求的内容编制）；

（2）唱标信封 1 份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—） 我方决定参加项目名称:  港口大厦用电增容采购项目（1×1000kVA）  的投标；

（二） 本项目的投标报价（详见开标一览表）；

（三） 本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期延至合同终止日为

止；

（四） 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件

没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方完全清晰理解招标文件的要求，不存

在任何含糊不清和误解之处，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质

疑的一切权利。

（五） 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七） 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何

贵方可能收到的报价；

（八） 我方报价为提供招标文件规定的全部内容的报价。我方的报价不低于服务的成本价，如果我

方中标后，在服务内容没有变更的情况下，要求采购人增加费用，视同我方违约，我方无条

件接受采购人的违约处罚。

（九） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；

（十） 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

| 收件人单位 | 地址 | 邮编 | 收件人姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：               （盖公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

2、技术条款响应表

| 序号 | 招标文件的规定和要求 | 投标文件的响应 | 偏离情况 （正偏离/无偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人应对招标文件“技术条件书”中内容进行响应，如空白则默认为完全响应。

投标人：               （盖公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

3、施工方案

格式自定，内容包括但不限于对施工内容描述、项目管理架构的安排、施工工序、方案的描述，施工进度计划、质量安全的措施等。

4、投标人认为有必要提供的其他资料

三、价格文件

1.开标一览表

开标一览表

项目名称：

| 投标人名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写（人民币）： 大写： |  |

注：

1.本项目包括项目方案、货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关服务及安装过程可能产生的措施费（例如顶管）、地面开挖及修复、外墙拆除及修复等一系列不可预见的费用。

2.承包方式：按招标文件及招标图纸总价大包干，项目措施费包干，包设计、设备、包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包环境管理、包检测检验、包设备调试、包验收送电（含手续办理）、包通过采购人所在地供电管理部门验收（含不能通过所需要发生整改的一切费用）等全部工作内容。

3.对含糊不清或不确定的投标报价将视为无效报价。

投标人：               （盖公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

- 报价明细表

报价明细表见附件

- 评标办法

## 概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和国家及地方有关文件办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

## 开标

1.采购人在招标公告规定的日期、时间和地点组织开标。投标人法定代表人或其授权代表必须持本人有效居民身份证准时参加开标会并签名以证明其出席。

2.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

3.开标时，由前3名递交标书的投标人作为投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购人当众拆封投标书，宣读投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第五条关于评分标准和权重的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

5.唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、采购人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

6.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 评标方法、步骤

### 1. 评标方法

本次项目的评标方法采用综合评分方法。

### 2.评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定中标投标人的评标准则是：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，对投标文件进行比较和评价，确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人，向采购人、或者有关部门报告评标中发现的违法行为。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

### 3.评标步骤

（一）资格性审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，可实行告知投标当事人，以让其核证。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

（二）对投标文件的评审分为符合性审查和投标文件详细评审。

（1）符合性审查

采购人成立的评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人，由采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

1.澄清有关问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，采购人应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

2.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有下述情形的，应当认定其投标无效投标文件出现下列情况之一时将被认定为投标无效：

1.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

2.投标人的报价低于其他通过符合性审查投标人的平均报价15%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，采购人应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，提交相关证明材料（包含各项费用组成的成本明细、项目实施成本、税费、利润等的详细说明）及相关佐证材料。供应商未提供成本分析或者不能合理说明成本偏低原因的，有权判定其以低于成本报价竞标，按无效投标处理；

3.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

4.不具备招标文件中规定资格要求的；

5. 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

6.未按招标文件要求提交保证金的；

7.未按招标文件规定要求签署、盖章；

8.投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

9.投标附有采购人不能接受的条件；

10.投标货物主要技术、商务、服务内容未完全满足招标文件带“★”号的条款或指标；

（2）详细评审

1.评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有偏离的投标。重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

2.当通过符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标办法、符合性检查结果，对技术、价格进行评分，确定综合评分最高者为中标人。

## 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 评分标准和权重

1.本项目采用综合评分法，各部分权重如下（技术及商务详细评审内容见后附表）：

| 评估因素 | 技术 | 价格 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估权重 | 60 | 40 | 100 |

2.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.价格评审

3.1价格评审采用综合评分法，综合评分法中的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价=合格投标人的有效报价的算术平均值。

报价得分=满分-满分×n×|投标人的有效报价-基准价|/基准价，当投标人的有效报价≤基准价时，n=0，当投标人的有效报价＞基准价时，n=2。

注：基准价、报价得分的计算结果，按四舍五入方法，保留到小数点后两位。

若报价得分为负分时，则按零分计算。

注：合格投标人指满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）的所有投标人的有效投标报价（指修正后报价，下同）

3.2投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

3.3对超出常规、具有特别意义、会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章“3.澄清有关问题”

的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 确定中标人

1.综合评分=技术得分+价格得分。

2.各单位得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。若第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐一名中标候选人。

2.凡发现中标人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

2.1提供虚假材料谋取中标的；

2.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

2.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

2.4向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

2.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

2.7有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

3.第一中标候选人放弃或被取消资格的，采购人可以按评审报告中推荐的顺序选择第二中标候选人。

8.中标结果公告后，采购人向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

## 授予合同

- 1.合同的订立

1.1中标投标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 2.合同的履行：政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。属于政府采购合同追加的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

## 附表

本评标办法包括以下文件附表：

附表1  资格性审查表

附表2  符合性审查表

附表1    资格性审查表

- 资格性检查表

| 资格审查内容 | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 资格文件声明 |  |  |  |
| 有效的营业执照副本或事业单位法人证书或其他组织证明复印件 |  |  |  |
| 有效的电力工程施工总承包三级（或以上）或输变电工程专业承包三级（或以上）资质 |  |  |  |
| 具备国家电力监管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试五级或以上证书 |  |  |  |
| 具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》 |  |  |  |
| 拟担任本项目的项目负责人的相关证件 |  |  |  |
| 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 承诺严格按技术条件书的要求提供材料设备 |  |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过；

2、“结论”一栏中应写“通过”或“不通过”。

附表2  符合性审查表

- 符合性审查表

| 评审内容 | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 投标有效期是否符合要求 |  |  |  |
| 按招标文件规定提交了法定代表人证明书或法人授权委托书（含法定代表人或被授权人身份证复印件） |  |  |  |
| 报价方案是唯一确定且没超过采购预算；关键、主要内容无漏项；若低于其成本，投标人应能做出合理说明 |  |  |  |
| 投标文件实质性响应招标文件要求（★号条款），且无经评委认定为无效标的 |  |  |  |
| 投标文件未附采购人不能接受的条件 |  |  |  |
| 投标文件未出现招标文件中约定的被认定为无效投标的情况 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过；

2、“结论”一栏中应写“通过”或“不通过”。

技术评审表

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 施工方案 | 60 | 根据针对本项目的特点，对项目施工的重点、难点分析到位，认识准确，有考虑电房高低压设备的安装工艺、安全文明施工保证措施等影响因素，以及质量保证措施，并针对本项目施工重点分析情况，提出可行、有效、经济、安全的处理措施等情况进行评审，响应供应商之间横向比较， 优：施工工序、方案及质量保证、安全保证措施详细，工期合理并列明工期计划，针对本项目施工重点，分析合理、详尽、有效、安全，处理措施周全完整、切实可行，得46-60分； 良：施工工序、方案及质量保证、安全保证措施较详细，工期较合理且有工期计划，针对本项目施工重点，分析较合理、较详尽、较有效、较安全，处理措施较周全、具有较强的可行性 ，得31-45分； 中：具有施工工序、方案及质量保证、安全保证措施，具有工期计划，，针对本项目施工重点，分析基本合理、但不够详尽，能保证基本的质量及安全，处理措施不够周全、可行性一般得11-30分 差：有施工工序、方案及质量保证、安全保证措施，没有工期计划或工期不合理，针对本项目施工重点，分析不到位、质量、安全措施不完整，可行性差得0-10分。 |