综合保税区物流区5号仓库排水管改造项目

邀请招标文件

广州南沙国际物流有限公司

2021年7 月 16 日

- 一、招标单位：广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称：物流区5号仓库改造排水管项目

三、项目概况及内容

（一）项目概况

5号仓一层仓库装卸平台的水管由于前期设计原因，每逢雨水季节直接排到一层装卸车位地面上，造成地面长期积水湿滑，影响装卸平台的操作作业安全，仓库作为货物存储场所，为避免安全事故发生，进一步解决排水管道存在的问题，杜绝装卸平台正常运作以及雨季防汛工作的需要，对仓库一层的排水管道进行改造。

- 工程主要内容：采用吊装方式

1、本项目采用DN315PVC（A级）管DN315三通（A级）管、变径接驳原DN160和DN110PVC排水分2边下水吊装方式，根据现场条件可分4段集水管，8条引下管就近开挖到雨水井。

2、固定方式：采用U型支架固定，每隔2.5米一个支架，要做防锈，每隔6米要有一个固定卡箍，U型支架固定在大梁侧面，固定罗丝入墙不得长于10CM，以免打到梁内预应力钢筋。

3、DN315管入地要开挖地面和破井接入雨水管，完成地面修复和管井修复。

- 四、工程进度：合同签定日起30日内完成。

五、投标单位资格要求及投标要求

（一）投标单位必须是具有独立承担民事责任能力，且在中华人民共和国境内注册的合法公司，投标时提交有效的企业法人营业执照副本复印件；

（二）营业执照经营范围内具备水电安装资质。

（三）具备相关资格的工作人员（高空作业证）。

（四）报价费用；

1.投标单位在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标单位自行承担。

2.投标单位可对项目现场和周围环境进行勘察，因此发生的费用及其他不利情况由投标单位自行负责。

3.本项目最高限价人民币13万元，本项目采取总价含税包干，包一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。

(五）付款方式；

中标单位项目完成后并验收通过后，支付本项目合同款项95%，保质期满后如无质量问题支付本项目合同款项余下5%。

（六）投标文件的组成（加盖公章）；

1.报价表（格式详见附件）

2.经营范围内具备水电安装资质的营业执照复印件（加盖公章）

3.法人身份证明文件（加盖公章）

4.施工人员资格证明（高空作业证）

(七)投标方式；

采用密封报价，在招标单位要求截止时间内递交投标文件。

六、评标原则

1.投标单位资质文件有效、齐全。

2.在投标单位技术方案资质等满足要求的前提下，采用最低价中标法评标：

（1）如最低报价有两个及以上投标单位报价相同，由评标小组表决决定，以票数高者得；

（2）完成评标后，如因投标单位原因弃标，将列入我司黑名单，3年内不得参与我司所有标的物竞标。同时，次低报价单位中标，以此类推。

七、其它需要说明的问题

1.投标有效期：如出现特殊情况，招标单位可以书面形式向所有投标单位提出延长报价有效期的要求，投标单位须以书面形式在2天内予以答复。

2.投标单位在报价前可实地考察，并就项目需要解释或说明的问题向招标单位咨询。

3.招标单位不负责对落标单位提出涉及投标结果的问题作出解释。

八、投标单位报送资料的地点和截止时间

1.报送资料地点：广州市南沙区龙穴岛口岸大厦7楼运营发展部。

2.报送资料截止时间：2021年  7月 27日上午10：30。

3.联系人：麦志广  电话： 020-39058838

附件：1.物流区5号仓库改造排水管项目统一报价表

2.物流仓库给排水平面改造图

广州南沙国际物流有限公司

2021年7月 16 日

| 综保物流区5号仓库改造排水管项目统一报价格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| 1 | PVC排水管 | 315MM | 米 | 365 |  |  | A级管 |
| 2 | PVC直通 | 315MM | 个 | 61 |  |  | A级管 |
| 3 | PVC弯头 | 315MM | 个 | 16 |  |  | A级管 |
| 4 | PVC异径三通 | 315转160 | 个 | 21 |  |  | A级管 |
| 5 | PVC异径三通 | 315转110 | 个 | 19 |  |  | A级管 |
| 6 | PVC检修口 | 315转110 | 个 | 8 |  |  | A级管 |
| 6 | 胶水 | 专用胶水 | 支 | 30 |  |  | 材料 |
| 7 | 镀锌角铁 | 5*5*4*6M | 条 | 60 |  |  | 角铁托架/材料 |
| 8 | 固定支架 | 315/U型 | 套 | 100 |  |  | 材料 |
| 9 | 爆炸螺丝 | 10*110MM | 支 | 480 |  |  | 材料 |
| 10 | 焊条 |  | 包 | 10 |  |  | 材料 |
| 11 | 防锈漆 | 电视塔牌/ 红色 | 桶 | 3 |  |  | 18KG/桶 |
| 12 | 稀释剂 | 翠竹 | 桶 | 3 |  |  | 15KG/桶 |
| 13 | 油漆扫 | 5*5 | 把 | 20 |  |  | 材料 |
| 14 | 升降机租赁 | 设备/脚手架 | 项 | 1 |  |  | 租赁费用 |
| 15 | 地面开挖及回填 | 500*350mm | 米 | 67 |  |  |  |
| 16 | 排水井接驳 | 315mm | 个 | 8 |  |  |  |
| 17 | 人工 |  | 日 |  |  |  | 焊接及安装人工 |
|  | 小计（不含税） |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金（税率%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |