## 附件2：口岸联检大楼弱电系统线路及设备清单

## 一、口岸联检大楼弱电系统线路及设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号/品牌 | 数量 | 备注 | |
| 交换机 | 24口 | 2台 |  | 海事机房 |
| 交换机 | 48口 | 1台 |  | （使用中） |
| 光纤收发器 |  | 16个 |  |  |
| 光纤 | 12芯 | 7条 | 共84芯 |  |
| 交换机 | 48口 | 3台 |  | 海关机房  （使用中） |
| 交换机 | 24口 | 2台 |  |
| 光纤 | 24芯 | 3条 | 72芯 |
| 光纤收发器 |  | 10个 |  |
| 彩色LED屏 |  | 3套 | 5.952\*2.492=14.85(平方)  4.48\*2.88=12.90(平方)  4.48\*2.72=12.18(平方) | |
| LED配套电脑 | 组装 | 3台 |  |  |

### 二、口岸联检大楼公共监控

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球型网络摄像机 | DS-2CD3346WD-I | 台 | 海康威视 | 16 |
| 2 | 全彩网络摄像机 | DS-2CD3347WD-L | 台 | 海康威视 | 15 |
| 3 | 广角网络摄像机 | DS-2CD3345P1-I | 台 | 海康威视 | 5 |
| 4 | 高清云台 | DS-2DC2402IW-DE3 | 台 | 海康威视 | 2 |
| 5 | 监控POE交换机 | DS-3E0326P-E | 台 | 海康威视 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | 汇聚交换机 | DS-3E0524-E | 台 | 海康威视 | 1 |
| 8 | 录像主机 | DS-8632N-K8 | 台 | 海康威视 | 2 |
| 9 | 录像主机 | DS-7832N-K2 | 台 | 海康威视 | 1 |
| 10 | 硬盘 | 西数6TB紫盘 | 块 | 西数 | 14 |
| 11 | 监控显示器 | 24寸显示器 | 台 | AOC | 1 |
| 12 | 监控显示器 | 40寸电视机 | 台 | 小米 | 2 |

### 三、海关设备（外网）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 现象 | 说明 |
| 1 | 电脑 | 各式电脑 | 78台 |  |  |
| 2 | 电话 |  | 46个 |  |  |
| 3 | 打印机 |  | 7台 |  |  |
| 4 | 网络摄像机 | DS-2CD3346WDV3-I 2.8MM | 3台 |  | 机房监控，21年新增 |

### 四、口岸裙楼海事设备（外网及线路）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 现象 | 说明 |
| 1 | 电脑 | 组装 | 20台 |  |  |
|  | 电话 | 国产 | 12个 |  |  |
| 2 | 打印机 | HP、得实 | 6台 |  |  |
| 3 | 路由器 | TL | 3台 |  | 各个办公室 |

### 五、口岸裙楼边检设备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 现象 | 说明 |
| 1 | 电脑 | 组装 | 14台 |  | 单证室、通道 |
| 2 | 打印机 |  | 3台 |  |  |
| 3 | 电话 |  | 9台 |  |  |

### 六、闸口海关设备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 现象 |
| 1 | 电脑 | 组装 | 29台 |  |
| 2 | 打印机 |  | 7台 |  |
| 3 | 电话 |  | 11台 |  |
| 5 | 硬盘 | 3TB 64M 监控级硬盘(WD30EURS)3TB | WD | 6片 |
| 6 | 显示器 | AOC 19寸 LED | AOC | 3台 |

**七、口岸大厦配套餐厅监控**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称** | **规格** | **单位** | **品牌** | **数量** |
| 1 | 网络摄像枪 | DS-2CD2325HY-I | 台 | 海康威视 | 2 |
| 2 | 半球摄像枪 | DS-2CD3346WD-I | 台 | 海康威视 | 10 |
| 3 | 半球摄像枪 | DS-2CD2135F-IWS | 台 | 海康威视 | 2 |
| 4 | 全景/高清摄像机 | DS-2CD3955FWD-IWS | 台 | 海康威视 | 1 |
| 5 | 接入交换机 | 1018P | 台 | 科地 | 1 |
| 6 | 录像主机 | DS-7916N-K4 | 台 | 海康威视 | 1 |
| 7 | 显示器 | 40寸 | 台 | 国产 | 1 |

### 八、口岸物业清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 现象 | 说明 |
| 1 | 电脑 | 一体机 | 7台 |  |  |
| 2 | 电话 |  | 5 |  |  |
| 3 | 打印机 | HP、爱普生 | 3台 |  |  |
| 4 | 路由器 | TL-WR842N | 1台 |  |  |
| 5 | 交换机 | TL-SG1016DT | 1台 |  |  |

### 九、口岸公司电脑办公类清单（18楼办公室）

**十、联检大楼及各相应单位外网,WIFI无线网络维护(待升级改造)。**

**十一、配合各联检单位进行内部相应弱电、网络设备情况汇总，及在指导下维护和解决问题。**