附件1

口岸大厦、运输服务中心监控弱电维护设备清单

（具体清单以实际盘点为准）

1、口岸大厦弱电设备清单

（1）、网络系统清单（含物流园区清单）：

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 现象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆路由器 | H3C ER5200G2 | 1 |  | 主路由器 |
| 2 | 核心交换机 | 华为S5700-28TP-LI | 1 |  | 主核心交换机 |
| 3 | 千兆交换机 | 华为S1724G-24GR | 1 |  | 重要接入交换机 |
| 4 | 千兆路由器 | TP-LINK ER6120 | 1 |  | 当备用 |
| 5 | 核心交换机 | TP-LINK 2224E | 1 |  | 接入各部门 |
| 6 | 千兆交换机 | TP-LINK 1024T | 8 |  | 当楼层交换机 |
| 7 | 使用中配线架 | 光纤 | 30 | 12芯光纤 | 30条光纤共计360芯 |
| 8 | 使用中配线架 | RJ45 | 12 |  |  |
| 9 | 原路由器 | CISCO 3700 | 2 |  | 目前没用 |
| 10 |  | 山石防火墙SG-6000-M3100 |  |  | 备用 |
| 11 | 原交换机 | CISCO 4506 | 1 |  | 目前没用 |
| 12 |  | CISCO 4507 | 1 |  | 目前没用 |
| 13 |  | CISCO 2960 | 8 | 24口 | 目前使用5台 |
| 14 |  | CISCO 2950 | 1 | 48口 | 目前没用 |

- 、口岸大厦监控清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 现象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录像主机 | 海康 | 5台 | 4台16路 | 在使用中 |
| 2 | 分配器 |  | 10台 | 8路 | 没有使用 |
| 3 | 监控 | 海康/三星/嘉仕达 | 89个 |  | 在使用 |
| 4 | 矩阵 |  | 1套 |  |  |
| 5 | 光收发器 |  | 1套10个 |  |  |
| 6 | 显视器 | 19# | 4个 |  | 在使用 |
| 7 | 老式显示器 | 15# | 10个 |  | 没有使用 |

（3）、口岸大厦7楼（物流公司）、物流园区出、入闸口、办证室等：电脑、打印机、复印机等一批。

2、运输服务中心监控设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字高清摄像头 | DS-2CD3210D-I5 | 海康威视 | 23台 |
| 2 | 8口千兆交换机 | H3C 1008 | H3C | 1个 |
| 3 | 24口千兆交换机 | H3C S1224V2 | H3C | 2个 |
| 4 | 数字硬盘录相机 | DS-7916N-E4 | 海康威视 | 3台 |
| 5 | 硬盘 | 3TB 64M 监控级硬盘(WD30EURS)3TB | WD | 6片 |
| 6 | 显示器 | AOC 19寸 LED | AOC | 3台 |

附件2

口岸裙楼设备清单

| 设备名称 | 型号/品牌 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩阵 | 派尔高 | 2个 |  | 海关监控室 （使用中） |
| 分配器 | 10路 | 12台 |  |  |
| 显示器 | 22寸 | 12台 |  |  |
| 显示器 | 42寸 | 4台 |  |  |
| 录像主机 | 海康 | 16台 | 4台使用中 |  |
| 解码器 |  | 8台 |  |  |
| 交换机 | 24口 | 2台 |  |  |
| 网络回放主机 |  | 1套 |  |  |
| 显示器 | 17寸 | 10台 |  |  |
| 监控 |  | 90-100路 | 维护使用中 |  |
| 矩阵 | 派尔高 | 2个 |  | 国检监控室 （使用中） |
| 分配器 | 10路 | 8台 |  |  |
| 显示器 | 22寸 | 6台 |  |  |
| 显示器 | 17寸 | 1台 |  |  |
| 交换机 | 24口 | 1台 |  |  |
| 网络交换机 | 24口 | 2个 |  |  |
| 录像主机 | 8路 | 8台 |  |  |
| 监控 |  | 50-60路 | 维护使用中 |  |
| 彩色LED屏 |  | 3台 |  |  |

（具体清单以实际盘点为准）

附件3

投标文件符合性审查表

项目名称：口岸大厦、物流区及运输服务中心的弱电系统设备及计算机网络系统维护保养

| 序号 | 评审项目 单位 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性完好。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税务登记证复印件、营业执照副本复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书和委托授权书原件。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价不高于限价。 |  |  |  |  |  |
|  | 评审结论 |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足为通过。

评委签名：                                   日期：201  年    月   日

附件4

投标文件符合性审查汇总表

项目名称：口岸大厦、物流区及运输服务中心的弱电系统设备及计算机网络系统维护保养

| 序号 | 评标人员 单位 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评审结论 |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足为通过。

评委签名：                                      日期：201 年  月  日

附件5

评分办法

| 项目 | 基础分 |  | 分项 内容 | 要 求 | 投标人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 单项 |  |  |  |  |
| 投标单位服务能力证明材料情况 | 10 | 3 | 获得荣誉及奖励 | 过去3年（2015-2017）在广东地区获得市级以上弱电维护、维修、安装等行业协会奖励的一项得2分，每增加1项加1分，最多得3分。 |  |  |
|  |  | 3 | 执业经验 | 执业至今，提供弱电维护保养服务合同（复印件）企业达2家得1分，每增加1家加1分，最多得3分。 |  |  |
|  |  | 4 | 服务经验 | 近2年内，为广州南沙区政府或南沙区国有企业提供过常年弱电维修保养服务合同（复印件）1家得得1分，每增加1家加1分，最多得4分。 |  |  |
| 投标单位电子科技服务内容 | 20 | 10 | 弱电维护保养服务方案 | 服务方案详细合理、可操作强，按优劣评比。 |  |  |
|  |  | 10 | 电子科技、技术简介 | 指派驻办人员的技术简介情况，按优劣评比。 |  |  |
| 服务报价 | 70 | 70 | 各投标人有效报价的平均值为参考价，报价等于参考价的，得70分；每高于参考价1%的，扣2分；低于参考价1%，扣1分。（百分比测算保留小数点后两位；扣分以70分扣完为止）。 |  |  |  |
| 得分合计 | 100 |  |  |  |  |  |

注： 1）各评委独立打分。

2）评委打分超过得分界限或未按本表规定评分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。

3）如出现分数相同，则以综合报价较低者中标；如再次出现相同，则以单项报价（物流公司）较低者中标；仍相同的，现场就物流公司的单项报价进行密封竞价，直至出现价格较低者。

4）由于投标文件有矛盾，造成对投标人不利的评标结果，由投标人自负。

5）评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。

6)报价是成交的一个重要因素，但报价不是成交的唯一依据。