| 南沙港口大厦防火门整改项目招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考品牌 |
| 1 | A塔楼东梯 | 1楼1500mm×2200mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 2 |  | 2楼1500mm×2200mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 3 |  | 3楼950mm×2200mm | 扇 | 2 |  |  | 雅君园 |
| 4 |  | 4楼1170mm×2200mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 5 |  | 5楼1180mm×2200mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 6 |  | 6楼950mm×2200mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 7 |  | 7楼1180mm×2200mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 8 |  | 8楼1250mm×2150mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 9 |  | 天面1600mm×2500mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 10 | A塔楼西梯 | 3楼1000mm×2000mm | 扇 | 2 |  |  | 雅君园 |
| 11 |  | 4楼1500mm×2100mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 12 |  | 5楼1500mm×2100mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 13 |  | 6楼1500mm×2100mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 14 |  | 7楼1500mm×2100mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 15 |  | 8楼900mm×2050mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 16 | B塔楼西梯 | 2楼1340mm×2580mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 17 |  | 2楼1580mm×2400mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 18 |  | 8楼1570mm×2400mm | 扇 | 2 |  |  | 雅君园 |
| 19 |  | 天面1600mm×2500mm | 扇 | 1 |  |  | 雅君园 |
| 20 | 拆旧门 |  | 扇 | 22 |  |  | 包括垃圾清运 |
| 21 | 装新门 |  | 扇 | 22 |  |  | 包括门框灌浆、修边口 |
| 说明：防火门生产尺寸按厂家人员现场丈量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 南沙港口大厦消火栓系统整改项目招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 100 |  |  | 南粤 |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 12 |  |  | 南粤 |  |
| 3 | 消防箱 | 1100*650 | 个 | 12 |  |  | 天兴 | 含水带、枪头 |
| 4 | 闸阀 | DN100 | 个 | 8 |  |  | 川安 |  |
| 5 | 闸阀 | DN65 | 个 | 2 |  |  | 川安 |  |
| 6 | 止回阀 | DN100 | 个 | 1 |  |  | 川安 |  |
| 7 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1 |  |  | 川安 |  |
| 8 | 浮球阀 | DN25 | 个 | 1 |  |  | 川安 |  |
| 9 | 截止阀 | DN25 | 个 | 1 |  |  | 川安 |  |
| 10 | 橡胶软接 | DN100 | 个 | 2 |  |  | 川安 |  |
| 11 | 压力表 |  | 个 | 2 |  |  | 江苏 |  |
| 12 | 管道加压泵 | 80GDL54-14×4，15kw | 台 | 1 |  |  | 新瑞洪 |  |
| 13 | 支架制作安装 |  | kg | 150 |  |  |  |  |
| 14 | 水泵控制柜 | 15kw | 个 | 1 |  |  | 订制 |  |
| 15 | 压力开关 |  | 个 | 1 |  |  | 江苏 |  |
| 16 | 电线管 | DG20 | 米 | 60 |  |  | 同心 |  |
| 17 | 电线 | ZR-RVS-1.5 | 米 | 50 |  |  | 岭南 |  |
| 18 | 电线 | ZR-BVV-4 | 米 | 200 |  |  | 岭南 |  |
| 19 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 楼板机械钻孔 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 21 | 开挖路面接地下水管 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 旧管封堵 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 管道试漏检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |

附件一

报 价 书

| 序号 | 项 目 内 容 | 投标综合总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口大厦消防隐患整治项目 |  |  |

附件二	                     符合招投标资质审查表

项目名称：港口大厦部分消防改造项目                 2017年  月  日

| 序号 | 评审项目 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质证书的复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和委托授权书原件； |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照的复印件（加盖公司公章）； |  |  |  |  |  |
| 3 | 近两年有类似工程的业绩 |  |  |  |  |  |
| 4 | 《报价书》（附件一）（原件）； |  |  |  |  |  |
| 5 | 《报价书》总价是否低于限价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件密封性是否完好 |  |  |  |  |  |
| 评审结论 | / |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |
| 评委签名 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、评审时评委对投标人是否满足要求，应逐条标注评审意见，“是”标记为“Ο”，“否”标记为“×

2、评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”。

3、对结论为“不通过”的，要说明原因。