南沙天后宫监控系统整改项目

（第二次）

**邀请招标**

**采购文件**

**广州南沙旅游发展有限公司**

# 2022年6月

南沙天后宫监控系统整改项目（第二次）

邀请招标公告

招标人：广州南沙旅游发展有限公司

招标项目名称：南沙天后宫监控系统整改项目（第二次）

招标方式：邀请招标

评审办法：最低价评审法

招标文件的获取:自行在广州南沙资产经营集团有限公司网站下载（http://www.gnao.com.cn/）。

递交投标文件时间：2022年6月9日 14时00分至14时30分。

文件提交地点：广州市南沙区海滨路171号18楼1807房，联系人：郭先生，电话：13760898649。

投标保证金缴纳截止时间：2022年6月8日17:00时。

开标与评审日期：2022年6月9日14时30分。

开标地点：广州市南沙区海滨路171号18楼1807房。

投标份数：正本1份，副本2份。

致投标人：

广州南沙旅游发展有限公司（以下简称“公司”）经研究决定,就“南沙天后宫监控系统整改”项目（第二次）采取邀请招标的方式选择服务单位。

一、项目概述

在招标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须要求招标人澄清。

二、招标要求

（一）服务内容：南沙天后宫监控系统整改项目，含原天后宫办公室监控系统搬迁，并采购以下设备：400万像素高清数字摄像机、硬盘录像机、交换机、机柜、55寸液晶拼接屏等。

（二）服务期限：合同签订之日起3天内进场施工，工期20天；

（三）服务要求

1、应符合国家现行的有关法律、法规等有关要求的规定。

2、项目设备需求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **品牌** | **技术指标及参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **400万像素红外高清数字摄像机** | **3T47WD-L** | **海康威视** | **红外阵列式400万像素网络摄像机，红外距离30米；(全彩)** | **14** | **套** | **14支监控布置点：1、天后宫主公路五支（离监控室最远的有约600米），2、上山公路七支（离监控室最远的约有1200米），3、寢殿梯级两支。** |
| **2** | **超五类线** | **超5类** |  |  | **4** | **箱** |
| **3** | **线管** | **4分** | **联塑** |  | **4000** | **米** |
| **5** | **监控机柜** |  | **国产** |  | **1** | **个** |
| **4** | **交换机** | **1009PH** | **TPLINK** |  | **5** | **个** |
| **6** | **硬盘录像机** | **DS-8832NR8** | **海康威视** | **HDMI与VGA输出分辨率最高均达1920x1080； l 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出； l 32设备支持所有通道WD1实时编码** | **3** | **台** |
| **7** | **显示器** | **24** | **美格** |  | **1** | **台** |
| **8** | **硬盘** | **8TB WD60EJRX** | **WD** |  | **6** | **个** |
| **9** | **55寸液晶拼接单元** | **NM-550PJ08** | **国产** | **保冠A+液晶面板 单屏显示尺寸：1214mm（长）× 684mm（高） 液晶显示单元，采用55寸A+屏体，LED光源，物理拼缝≧8mm，亮度：500cd/㎡，分辨率1920\*1080，画面比率16：9 ,高对比度4000：1，可视角度：178° 亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁，可满足7×24×365长时间开机。输入接口：HDMI\*1， VGA\*1，BNC\*2，YPr/Pb，S-VIDEO\*1，支持分屏显示，整屏显示，任意组合显示（9台）.** | **1** | **套** |
| **10** | **HDMI转换器** |  | **国产** |  | **1** | **套** |
| **11** | **光纤** | **4芯** | **圣唐** | **线管不外露** | **4000** | **米** |
| **12** | **熔纤及配件** |  |  |  | **1** | **项** |
| **13** | **电箱** |  |  |  | **5** | **个** |
| **14** | **网络收发器** |  | **国产** |  | **4** | **对** |
| **15** | **网桥** |  | **海康威视** |  | **2** | **对** |

3.投标人必须到现场实地考察，按现场实际情况制定布局方案。

（四）设备价格

最高限价人民币12.66万元(人民币壹拾贰万陆仟陆佰元整)。

（五）支付方式：

签订采购合同后，按合同总价支付50%（乙方需先开具合法有效的增值税发票）；项目完工后，经验收合格十五天内（如遇法定假日则相应顺延），乙方凭正式增值税发票申请，甲方以支票或银行转账方式支付剩余费用。

三、投标人资格要求

投标人必须同时具备以下资格条件：

1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力，持有合法有效的营业执照。

2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

3、本项目不接受联合体投标，法定代表人为同一人以上的公司、分公司、母公司、全资子公司及控股公司不得同时报价。

## 4、投标人三年内不得有民事案件纠纷或涉刑事案件。

四、对投标文件的要求

（一）投标文件必须包括以下内容：

1. 投标人营业执照复印件（加盖公章）。
2. 有效的法定代表人证明书原件。
3. 授权委托书（若非法定代表人签署投标书）。
4. 交纳投标保证金的银行转账单或收据复印件；
5. 投标人银行账户（用于投标人未中标时退回投标保证金）；
6. 项目报价书。

（二）投标文件应符合以下要求：

1、投标文件一式3份，其中正本1份、副本2份，投标文件的副本可采用正本的复印件，每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。

2、投标文件必须密封装订，加盖投标单位公章并在封袋上写明“南沙天后宫监控系统整改项目（第二次）投标文件”。投标书须加盖公章，须有法定代表人或其授权人签字，并装订在投标文件首页。

3、文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处签名或盖法人章。

五、投标人须知

1. 投标前，投标人需要交纳投标保证金1000元到我公司指定账户（户名：广州南沙旅游发展有限公司，账号：644457756045，开户行：中国银行广州南沙科技园区支行），转账时投标人应注明拟投标的项目名称，投标人交纳投标保证金后才有资格参加投标。投标保证金于开标后15个工作日内无息退还。
2. 所报价格为费用总额，投标人应依据国家相关取费标准，并结合现行市场价格水平，自行测算完成本招标项目工作内容所需全部费用，进行总价报价。报价包含但不限于完成本策划方案即实施发生的文件编制费、文件资料搜集、整理费与策划方案实施的人工费、材料费、交通费、管理费、加班费、利润、税金等全部费用。
3. 项目的报价，按照标书内容进行报价；投标人报价应具有合理性，禁止恶性杀价和不正当竞争。
4. 投标单位提供的价格必须用人民币报价，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，如果投标人不接受对其错误的改正，其投标将被拒绝。
5. 投标人一旦成交，双方将严格按照成交价格签订、执行服务合同。各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量。
6. 投标人未按本招标文件规定所投的投标文件无效。无论成交与否，各投标文件及相关资料恕不退回，由招标人存档备察，招标人将对投标人资料予以保密。
7. 不论结果如何，投标人均需自行承担所有与编写和递交投标文件及所有参与过程中的全部费用。
8. 招标人有权在招投标期间内的合适时间发布澄清及参考文件，投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。
9. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人，招标人对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均已书面形式予以答复，同时将书面答复投递给每个获取招标文件的投标人（答复中不包含问题来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向招标人回函确认，该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。
10. 招标人在规定的截止时间前，可以对招标文件进行修改，并以官网公示通知所有投标人，投标人应立即以书面形式回复确认收到修改文件。
11. 投标人必须对现场及其周围环境进行实地考察，了解原监控系统搬迁工作量及新监控系统布局情况，查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的资料，并与招标人签名确认（确认表详见附件8）。现场考察期间的交通和食宿由投标人自行安排，费用自理。
12. 招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有获取招标文件的收受人。
13. 若第一中标候选人存在放弃中标资格或未按照合同履约等情况，导致需要更换供应商的情况，招标人采用顺延的方式，将合格的第二中标候选人作为成交供应商开展采购活动；若招标人认定没有合格的中标候选人时，招标人重新开展招标活动。
14. 本次招标采用现场投递投标文件，招标人自行安排开标评标，投标人对此无异议。

六、投标评审

（一）最低价评审法

评审委员会对投标文件进行符合性审查，符合性审查通过的单位，根据投标人报价由低到高进行排名，确定投标人的顺序。排名第一的为第一中标候选人，以次类推。如最低报价遇到同等报价时，最低报价各方再进行一次暗标报价（报价不能高于第一次的最高报价）。

（二）中标公示及中标通知书

投标结果公示期结束后，如无异议，评分排名第一的中标人确定为中标人。招标方将及时向中标人发出中标通知书，中标人接到通知书后应在24小时以内予以书面确认。

（三）合同谈判与签订

中标人应该在中标通知书中载明的时间内与招标人商谈有关事宜并签订合同协议书。

1. 招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

广州南沙旅游发展有限公司

2021年6月6日

**附件：**

**1、封面（格式）**

**2、投标书（格式）**

**3、法定代表人证明书（格式）**

**4、法定代表人授权书（格式）**

**5、报价表**

**6、资格证明文件（营业执照、资质证书等，投标人自备）**

**7、投标文件符合性审查表**

**8、现场考察签到表**

一、封面（格式）

**广州南沙旅游发展有限公司**

**南沙天后宫监控系统整改项目（第二次）**

**投标文件**

本（正本或副本）

投 标 人： （公章）

投标人地址：

**二〇 年 月**

二、投标书（格式）

**投 标 书**

致：

1.我们收到贵方 的招标文件。经研究，愿以人民币（大写） 元的报价，提供招标文件要求的专项服务，并满足招标文件提出的各项规定和要求。

2、如果贵方接受我方投标，我方保证按招标文件的要求完成服务工作。

3．如果我方在中标通知书写明的期限内未能或拒绝与你单位签订合同协议书，你单位有权另选中标单位。

4、一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本项目服务方案将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解，贵方可选择任何部分或全部项目与投标人签约，接受最低标价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人地址：  电 话：  传 真：  邮政编码： | 投标人名称： (盖章)  法人代表或授权代表：  职务、姓名 （签字）  日 期： 年 月 日 |

备注：投标报价时提交

三、法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期： 。

附：

营业执照（注册号或统一社会信用代码）：

经济性质：

经营范围：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

四、法定代表人授权委托书

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）是 （投标人名称）的法定代表人，现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码： 附身份证复印件

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

年 月 日

五、报价表

**广州南沙旅游发展有限公司**

**南沙天后宫监控系统整改项目（第二次）**

**报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广州南沙旅游发展有限公司  南沙天后宫监控系统整改项目  （第二次） | 项目报价 | 元 |
| 大写人民币 元整。 | | | |

注：本项目结合自身实力和市场因素进行报价。

报价单位（公章）：

日期：

符合性审查表

项目名称：南沙天后宫监控系统整改项目（第二次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 投标人名称  审查项目 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | 投标文件密封性好； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件中有有效的营业执照复印件、法定代表人证明书原件，如委托需提供委托授权书原件及受委托人身份证复印件；投标文件按规定的格式填写，内容关键字迹清晰可辨； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件的封面加盖投标单位的法定印章； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1. 符合本招标文件第二条第三点“服务要求”；   2、符合本招标文件第三条“投标人资格要求”； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价不得高于限价； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保证金的银行转账单，或收据复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、未出现上述情况的打“○”，出现的打“×”。

3、出现一个“×”的结论为“不通过”全部为“○”的结论为“通过”。

评审人员签名： 日期：

## **投标人现场考察确认表**

项目名称：南沙天后宫监控系统整改项目（第二次）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **公司名称** | **联系方式** | **签名确认** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |