## 招标工程量清单封面
南沙南北台上下横档岛旅游服务中心临时用电工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 招标工程量清单扉页
南沙南北台上下横档岛旅游服务中心临时用电工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 总说明
总 说 明
工程名称：南沙南北台上下横档岛旅游服务中心临时用电工程 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况: 1、新装200KVA箱变1台， 2、新装70户内电缆头2项,新敷设FYZRYJV22-8.7/15KV-3*70高压电缆1项， 3、接地工程1项、安健环工程1项， 4、相关送配电装置、接地、电缆系统调试， 5、新建电缆管廊1项、新建箱变基础1项、新建基础护栏1项、新建电缆工井1项。 二、编制依据: 1、工程量清单项目计量规范(2013-广东) 2、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》 3、广东省市政工程综合定额(2018) 4、设计方案图纸
表-01

## 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标价汇总表
工程名称：南沙南北台上下横档岛旅游服务中心临时用电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气部分
1.2 | 管廊部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 设计费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
合计=1+2+3+5

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南沙南北台上下横档岛旅游服务中心临时用电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气部分
1 | 030402018001 | 箱式变电站200KVA | 1.组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 | 台 | 1
2 | 030413001002 | 基础护栏（箱变护栏） | 1.名称:基础护栏（箱变护栏、柱上断路器护栏） | m2 | 56.1
3 | 030408001002 | FYZRYJV22-3*70高压电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 | m | 233
4 | 030408006002 | 70mm2高压电力电缆头 | 1.70mm2高压电力电缆头 | 个 | 2
5 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:圆钢接地 3.土质:普通土 | 根 | 6
6 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 | m | 37.2
7 | 030404036001 | 安健环工程 | 1.安健环牌 2.验电笔 3.接地棒 4.绝缘手套 5.绝缘靴 | 项 | 1
8 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1
9 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 次 | 1
10 | 030414001001 | 箱式变电站系统调试 | 1.名称:箱式变电站系统调试 | 系统 | 1
11 | 030414009001 | 避雷器调试 | 1.名称:避雷器 2.电压等级(kV):10KV以下 | 组 | 1
电气部分合计
管廊部分
12 | 040504002001 | 箱式变电站基础 | 1、名称:箱式变电站基础 2、素混凝土C15垫层 厚100mm 3、钢筋混凝土基础,混凝土强度等级C25 ,φ12@200钢筋 4.箱变基础槽钢10# 5、钢筋混凝土井盖预制板安装 6、人孔井 7、1000×240风口百叶安装 8、具体做法详见图纸大样 9、挖填土方、余土装卸 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南沙南北台上下横档岛旅游服务中心临时用电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040205002001 | 1层3列排管（行车） | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 3.垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4.满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 6.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200 7.管(基)坑回填石屑 8.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | m | 120
14 | 040504001001 | 1层3列行车直线井 | 1.名称及型式:1层3列排管（行车）直线井 2.工井平面尺寸及深度:长:2370 宽:1390 深:1650 3.土壤类别:普通土 4.挖土深度:2m以内 5.垫层类型:C15商品混凝土 100mm厚 6.底板:C25 商品混凝土 240mm厚 7.钢材型号:φ12 螺纹钢 φ10 圆钢 8.盖板规格:预制防盗盖板 1150*300*150mm 7块 9.回填材料:石粉回填、人工夯实 10.弃土运距:汽车外运20km | 座 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南沙南北台上下横档岛旅游服务中心临时用电工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504001002 | 1层3列行车转角井 | 1.名称及型式:1层3列排管（行车）转角井 2.工井平面尺寸及深度:长:2370 宽:1390 深:1650 凸:740 3.土壤类别:普通土 4.挖土深度:2m以内 5.垫层类型:C15商品混凝土 100mm厚 6.底板:C25 商品混凝土 240mm厚 7.钢材型号:φ12 螺纹钢 φ10 圆钢 8.盖板规格:预制防盗盖板 1150*300*150mm 7块 9.回填材料:石粉回填、人工夯实 10.弃土运距:汽车外运20km | 座 | 1
16 | 040501008001 | 新建3孔顶管 | 1.钻导向孔 DN≤600mm 2.回拖布管(mm以内) DN200 3.塑料管安装(对接熔接) 管外径(mm以内) 160 | m | 95
管廊部分合计
分部分项合计
措施项目
17 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南沙南北台上下横档岛旅游服务中心临时用电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南沙南北台上下横档岛旅游服务中心临时用电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用（设计费）
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12