## 汇总
南沙湿地“渔唱晚主题酒店及疍家水岸广场”项目检测清单
序号 | 检测项目 | 单位 | 金额（元）
1 | 原材料检测 | 元
2 | 结构实体检测 | 元
3 | 室内环境质量检测 | 元
4 | 弱电（智能建筑）系统检测 | 元
5 | 地基基础检测 | 元
6 | 消防检测 | 元
7 | 沉降观测 | 元
合计：
下浮 %合计：

## 原材料检测
原材料检测
序号 | 材料名称 | 检测项目 | 试验取样频率 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 收费依据
1 | 预拌砂浆 | 凝结时间 | 每一楼层或250M3砌件的砂浆至少一次3组，每一验收批的砂浆试块不少于3组 | 组 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.9.6
2 |  | 抗压强度 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.9.10
3 |  | 收缩 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.9.14
4 |  | 保水性 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.9.25
5 | 混凝土抗压 | 抗压强度 | 每100盘不超过100M3时不少于一次，每一楼层不少于一次，每工作班拌制的同配合比混凝土不足100盘时不少于一次，同一单位工程每一验收项目中同配合比的不得少于一次 | 组 | 10 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.8.10
6 | 砂浆抗压 | 抗压强度 | 每一楼层或250M3砌件的砂浆至少一次3组，每一验收批的砂浆试块不少于3组 | 组 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.9.10
7 | 钢筋原材 | 屈服强度/抗拉强度/伸长率/弯曲 | 同一牌号、同规格、同炉号、同交货状态的每60吨为一验收批，不足60吨的按一批计，每批一组共5条 | 组 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.16.1
8 |  | 重量偏差 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.16.2
9 |  | 反向弯曲 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.16.6
10 |  | 最大力下总伸长率 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.16.4
11 |  | 强屈比 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.16.3
12 | 高强螺栓及连接副 | 抗滑移系数 | 现一批螺栓、螺母、垫圈组成的为同批连接副，最大批量为3000套，扭矩系数取8套，抗滑移取3件（每件由4套螺栓及4块钢板组成） | 组 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.19.7
13 |  | 扭矩系数 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.19.5
14 |  | 紧固轴力 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.19.6
15 | 紧固件 | 拉力试验 | 同规格同性能等级同牌号炉号及螺纹规格长度为同一批，每3000套为一批，每批一组3件 | 组 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.20.2
16 |  | 负载试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.20.4
17 | 钢型材、钢板材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 每60吨为一批，拉伸及冷弯各1 | 组 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.16.1
18 |  | 冲击性能 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.16.5
19 | 轻钢龙骨 | 外观质量 | 各品种每批取承载和覆面龙骨各2根，吊件挂件各4件，墙体龙骨每批取横龙骨2根竖龙骨3根 | 项 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.30.1
20 |  | 涂锌层厚度 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.30.4
21 |  | 抗冲击试验 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.30.7
22 |  | 静载试验 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.30.8
23 | 镀锌钢板 | 镀锌重量 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.25.7
24 | 铝合金型材、铝塑板 | 壁厚/铝材厚度 | 每批由同一牌号、状态、规格、同一表面处理方法的材料组成，批重不限，每组取样10个，分别在十根型材上取样，长度200MM | 项 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.29.4
25 |  | 韦氏硬度/基材硬度/压痕硬度 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.29.3
26 |  | 膜厚/涂层厚度 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.29.5
27 | 钢丝网(增强型） | 焊点抗拉力 | 同一规格、生产工艺的一个交货批为一批，取2平方米 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号7.14.12
28 | 灰砂砖 | 抗压强度 | 10万块为一批次 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.26.3
29 |  | 抗折强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.26.4
30 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度 | 1万块为一批次，不足1万块亦为一批 | 项 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.27.11
31 |  | 抗压强度 |  |  | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.27.8
32 | 陶瓷砖 | 表面质量和尺寸 | 同品种同规格为一批，边长少于600的每批抽取30件，边长不少于600的至少10件且面积均不得少于1M2 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.15.1
33 |  | 吸水率 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.15.2
34 |  | 断裂模数 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.15.4
35 |  | 破坏强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.15.3
36 | 花岗石板材 | 吸水率 | 同一品种类别等级为一批，每批抽取（10H+50MM）*100*H规格5块，边长50MM的正方体5个，室内用大理石增加放射性200㎡为一批， | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.34.4
37 |  | 体积密度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.34.3
38 |  | 干燥/水饱和压缩强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.34.1
39 | 大理石材（室内） | 放射性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.34.12
40 |  | 干燥收缩 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.28.14
41 |  | 干燥/水饱和压缩强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.34.1
42 |  | 粘结强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.28.19
43 | 防滑地砖、耐磨地砖、釉面砖 | 吸水率 | 同品种同规格为一批，边长少于600的每批抽取30件，边长不少于600的至少10件且面积均不得少于1M2 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.15.2
44 |  | 表面质量和尺寸 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.15.1
45 |  | 断裂模数 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.15.4
46 |  | 破坏强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.15.3
47 | 瓷质抛光砖 | 表面质量和尺寸 | 同品种同规格为一批，边长少于600的每批抽取30件，边长不少于600的至少10件且面积均不得少于1M2 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.15.2
48 |  | 吸水率 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.15.1
49 |  | 断裂模数 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.15.4
50 |  | 破坏强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.15.3
51 | 地板、板材 | 甲醛 | 最大批量为5000m2，每批抽取2m2 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号14.4.14
52 | 胶合板、保温板、吸音板、自粘板、防水胶合板、陶板、石棉橡胶板 | 吊挂力 | 体积密度：整板，3块 质量含湿率：3块150*150mm， 抗弯破坏荷载：6块150*200mm（横向3块，纵向3块，需标明横纵向）,取样3块/组，纵向300*横向400mm。 护面纸与石膏芯的粘接：取样10块/组，120×50mm。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.28.16
53 |  | 粘结强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.28.19
54 |  | 抗压强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.28.8
55 |  | 甲醛 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号14.4.14
56 |  | 密度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.28.3
57 | 石膏板 | 单位面积质量 | 同品种赂规格的板每500张为一批，抽取3张（防潮板9张） | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.33.6
58 |  | 抗弯破坏荷载 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.28.15
59 |  | 含水率 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.28.6
60 | 铝单板 | 尺寸 | 膜厚：从每批中随机抽取三块整张板 附着力：切取50mm×75mm，3块 漆膜硬度：切取50mm×75mm，3块。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.29.1
61 |  | 涂膜、涂层厚度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.29.5
62 |  | 硬度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.29.3
63 |  | 抗拉强度、伸长率 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.29.2
64 | 平板玻璃 | 外观质量 | 同一工艺条件下产品为一批。 | 件 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.9.1
65 |  | 尺寸偏差 |  | 件 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.9.2
66 |  | 表面应力 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.9.5
67 |  | 弯曲度 |  | 件 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.9.3
68 | 钢化玻璃 | 尺寸偏差 | 同一工艺条件下500块为一批。 | 件 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.9.2
69 |  | 碎片状态 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.9.4
70 |  | 散弹袋冲击 |  | 件 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.9.7
71 |  | 抗冲击性 |  | 件 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.9.6
72 | 铝合金型材 | 韦氏硬度 | 同一牌号、状态、规格、表面处理方法的材料为一批。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.29.3
73 |  | 膜厚 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.29.5
74 |  | 型材壁厚偏差 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.29.4
75 | PVC-U排水管材 | 外观/表面质量 | 同一原料、配方和工艺情况下生产的管材为一批，每批不超过30t。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.1
76 |  | 扁平试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.5
77 |  | 尺寸 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.2
78 |  | 拉伸 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.3
79 |  | 纵向回缩率 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.8
80 |  | 落锤冲击试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.6
81 |  | 维卡软化温度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.4
82 | PVC-U排水管件 | 外观 | 同一生产厂，同一批原料、同一配方和工艺情况下生产的同规格的管材每100t为一验收批，不足100t也按一批计 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.1
83 |  | 尺寸 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.2
84 |  | 拉伸 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.3
85 |  | 维卡软化温度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.4
86 |  | 坠落试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.11
87 |  | 烘箱试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.12
88 | 冷热水用PP-R管材 | 尺寸 | 同一原料和工艺连续生产的同一规格的管件为一批。每批不超过50t。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.2
89 |  | 简支梁冲击试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.7
90 |  | 纵向回缩率 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.8
91 |  | 20℃静液压试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.13
92 | 冷热水用PP-R管件 | 尺寸 | 同一原料和工艺连续生产的同一规格的管件为一批。dn≤32mm不超过10000件为一批，dn≥32mm，不超过5000为一批。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.2
93 |  | 简支梁冲击试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.7
94 |  | 20℃静液压试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.13
95 | 衬塑钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同规格、同炉号、同一焊接工艺的钢管为一批。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.44.7
96 |  | 外观 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.44.1
97 |  | 尺寸 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.44.2
98 | 衬塑钢管管件 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一原料和工艺连续生产的同一规格的管件为一批。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.44.7
99 |  | 外观 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.44.1
100 |  | 尺寸 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.44.2
101 | 不锈钢管 | 压扁试验 | 同一原料和工艺连续生产的同一规格的管件为一批。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.25.4
102 | 涂塑复合管 | 压扁性能 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.44.22
103 |  | 附着力 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.44.25
104 | 钢塑复合管件 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一原料和工艺连续生产的同一规格的管件为一批。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.3
105 |  | 外观 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.1
106 |  | 尺寸 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.2
107 | 复合给水管材 | 液压试验 | 按一次进货的同一厂家、原料、配方、工艺的规格连续生产的复合管为一批，每批数量不超过5000m。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.44.3
108 |  | 落锤冲击试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.44.9
109 |  | 维卡软化温度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.4
110 |  | 尺寸 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.2
111 |  | 拉伸强度、断裂伸长率 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.3
112 | 钢丝网骨架塑料复合给水管 | 环柔性 | 同一生产厂，同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格的管件，每5000件为一验收批，不足5000件也按一批计。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.10
113 |  | 外观 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.1
114 |  | 烘箱试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.12
115 |  | 短期静液压强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.13
116 |  | 尺寸 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.43.2
117 | 阀门 | 强度试验 | 每种类型100个一组。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.54.3
118 |  | 气密性试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.54.6
119 | 镀锌钢管 | 镀锌层均匀性 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.25.8
120 |  | 镀锌层附着力 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.25.9
121 | 聚氨酯防水涂料 | 撕裂强度 | 同一生产厂，5t为一验收批，不足5t也按一批计算。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.40.4
122 |  | 拉伸强度/伸长率 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.40.5
123 |  | 不透水性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.40.9
124 |  | 低温柔度、柔韧性、低温弯折性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.40.8
125 |  | 固体含量 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.40.2
126 | 硅酮结构密封胶 | 硬度 | 单组份结构胶或耐候胶软包装4支或硬包装4支，双组份结构胶3KG及相应数量固化剂，每5t为一批。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.4.8
127 |  | 剥离粘结性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.4.2
128 |  | 拉伸模量 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.4.11
129 |  | 拉伸粘结性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.4.9
130 |  | 下垂度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.4.4
131 |  | 与附件相容性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.4.1
132 |  | 表干时间 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.4.7
133 |  | 外观 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号5.4.3
134 | 合成树脂乳液内墙涂料、乳胶漆（内墙） | 耐碱性 | 同一生产厂家生产的相同包装产品每次进场为一批。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.15
135 |  | 耐洗刷性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.20
136 |  | 涂膜外观 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.28
137 |  | 施工性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.26
138 |  | 游离甲醛 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.4.7
139 | 合成树脂乳液涂料、乳胶漆（外墙） | 耐碱性 | 同一生产厂家生产的相同包装产品每次进场为一批。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.15
140 |  | 耐洗刷性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.20
141 |  | 涂膜外观 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.28
142 |  | 施工性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.26
143 |  | 耐水性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.17
144 |  | 游离甲醛 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.4.7
145 | 建筑外墙用腻子、建筑室内用腻子 | 施工性（涂刷性） | 同一生产厂家生产的相同包装产品每次进场为一批。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.26
146 |  | 干燥时间 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.7
147 |  | 初期干燥抗裂性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.2
148 |  | 耐碱性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.15
149 |  | 耐水性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.17
150 |  | 粘结强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.14
151 |  | 容器中状态 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.24
152 | 内墙腻子 | 耐磨性 | 同一生产厂家生产的相同包装产品每次进场为一批。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.16
153 |  | 容器中状态 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.24
154 | 陶瓷墙地砖胶粘剂 | 热老化后的拉伸胶粘强度 | 每30t为一验收批，不足30t也按一批计。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.22
155 |  | 早期拉伸胶粘强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.20
156 |  | 浸水后的拉伸胶粘强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.18
157 |  | 10min拉伸胶粘强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.21
158 | 粘结剂 | 剥离强度 | C类产品100t为一批，其它类10t为一批、 每批抽取3kg样品 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.5
159 |  | 拉伸模量 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.13
160 |  | 树脂含量 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.2
161 |  | 溶解性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.3
162 |  | 粘结强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.8
163 |  | 低温柔性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.27
164 |  | 热老化后的拉伸胶粘强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.22
165 |  | 晾置时间 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.23
166 |  | 表干时间 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.37.12
167 | 电线电缆 | 标志检验 | 同一生产厂家同一型号的线缆，每批不少于一组。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.55.1
168 |  | 导体电阻 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.55.6
169 |  | 结构尺寸检查 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.55.2
170 |  | 老化前机械性能 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.55.3
171 |  | 卤酸气体总量测试 |  | 次 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.65.5
172 |  | 电线电缆烟密度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.65.4
173 |  | 阻燃性能 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.65.9
174 |  | 电压试验 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.55.8
175 |  | 绝缘电阻 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.55.7
176 |  | 热延伸试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.5.5
177 | 小型断路器、继电器、漏电开关 | 标志 | 同一规格、型号，同一厂家的样品数量每200个为一组。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.56.13
178 |  | 电气间隙和爬电距离 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.56.1、2
179 |  | 试验装置性能试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.56.3
180 |  | 剩余电流动作特性 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.56.4
181 |  | 温升 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.56.6
182 |  | 过载脱扣器验证 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.56.8
183 |  | 介电性能 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.56.12
184 | 电工套管及配件 | 标志 | 同一厂家、同一规格的材料不少于一组。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.45.2
185 |  | 结构 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.45.3
186 |  | 尺寸 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.45.4
187 |  | 弯曲试验 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.45.6
188 |  | 耐热性能 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.45.12
189 |  | 抗冲击性能 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.45.9
190 |  | 绝缘强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.45.10
191 | 开关及插座 | 标志检验 | 各单体工程每种规格不少于一组。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.57.1
192 |  | 防触电保护 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.57.2
193 |  | 电气间隙 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.57.5
194 |  | 爬电距离 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.57.6
195 |  | 防潮 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.57.7
196 |  | 绝缘电阻 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.57.9
197 |  | 电气强度 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.56.12
198 |  | 插头拔出力 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.57.11
199 |  | 温升 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.57.4
200 |  | 耐热性能 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.57.13
201 |  | 耐非正常热和耐热（850℃灼热丝试验） |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.57.14
202 | 电缆桥架 | 外观 | 每规格各一组 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.46.1
203 |  | 镀锌层均匀性 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.46.7
204 |  | 镀/涂层厚度 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.46.8
205 |  | 镀/涂层附着力 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.46.9
206 | 镀锌金属线管 | 弯曲试验 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.45.6
207 |  | 抗压性能 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.45.8
208 |  | 冲击性能 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.45.9
209 |  | 耐腐蚀性能 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.25.10
210 | 镀锌钢管 | 拉伸（屈服强度）断后伸长率、冷弯 | 60t为一批。 | 组 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.16.1
211 |  | 镀层外观 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.16.10
212 |  | 镀锌层厚度或重量 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.16.11
213 | 建筑、装修材料防火性能 | 可燃性 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号 4.63.3
214 |  | B1-B级 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号 4.66.4
215 |  | 不燃性 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号 4.63.12
216 |  | 材料燃烧热值 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号 4.63.12
217 | 化学锚栓 | 拉力试验 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.20.2
218 | 铸铁管 | 拉伸性能 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.25.3
219 | 涂料有害物质检测 | 挥发性有机化合物 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.4.2
220 |  | 甲苯+二甲苯 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.4.4
221 |  | 可溶性重金属 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.4.6
222 |  | 甲醛含量 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.4.14
223 | 植筋胶 | 劈裂抗拉强度 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.36.1
224 |  | 抗弯强度 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.36.4
225 |  | 抗压强度 | / | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.36.5
226 | 水泥 | 细度 | 袋装200t为一批，散装500t为一批，水泥出厂超过3个月时，应进行复验，并按复验结果使用 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.1.6
227 |  | 凝结时间 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.1.1
228 |  | 安定性 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.1.3
229 |  | 强度 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.1.5
230 |  | 标准稠度用水量 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.1.2
231 | 油漆 | 耐洗刷性(合格品、一等品、优等品) | 对同一生产厂生产的相同包装的产品进行取样。取样数应不低于√n/2（n是交货产品的桶数）。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.20
232 |  | 施工性 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.26
233 |  | 涂膜外观 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.28
234 |  | 邵氏硬度 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.35.27
235 | 碳纤维布 | 抗拉强度、伸长率 | 以同一类型、同一规格的 10000m2 为一批，随机抽取3 ㎡样品。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.33.1
236 |  | 受拉弹性模量 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.33.2
237 | 防水卷材 | 拉力、延伸率 | 以同一类型、同一规格的 10000m2 为一批，随机抽取3 ㎡样品。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.38.5
238 |  | 不透水性 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.38.3
239 |  | 耐热 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.38.4
240 |  | 低温柔性 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.38.7
241 | 聚酯纤维无纺布 | 断裂强度 | 以同一类型、同一规格的 10000m2 为一批，随机抽取3 ㎡样品。 | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.18.8
242 |  | 断裂伸长率 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.18.9
243 |  | CBR顶破强力 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.18.4
244 |  | 撕破强力 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.18.3
245 |  | 单位面积质量 |  | 项 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.18.1
| 合价（元） | [5 empty] | 0

## 结构实体检测
实体检测
序号 | 检测项目 | 检测方法、内容 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 收费依据
主体结构实体检测部分
1 | 混凝土结构实体检测 | 混凝土强度检测（钻芯法） | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件 | 芯样 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.4.2
2 |  | 回弹法检测混凝土强度 | 无法钻芯的构件可采用回弹法检测 | 测区 | 20 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.4
3 | 后锚固件 （植筋、螺栓） | 抗拔试验 | 每单位工程、每规格抽检0.1%，植筋且不少于3根，螺栓不少于5根 | 根 | 5 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.9.1
4 | 饰面砖 | 粘结强度 | 每500m2同类基体饰面砖为一个检验批，不足500m2应为一个检验批。每批应取不少于一组3个试样，每连续三个楼层应取不少于1组试样，取样宜均匀分布。 | 组 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.13.1
| 小计 | [5 empty] | 0
合计 | [6 empty] | 0

## 室内环境检测
室内环境质量检测清单
序号 | 项目 | 检测参数 | 检测依据及抽检原则（频次） | 计量单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 室内环境质量检测 | 氡气 | 1、民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,氢、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间，当房间总数少于3间时,应全数检测。 2、室内环境污染物浓度检测点数设置如下： 房间使用面积小于50平方米的设1个检测点； 房间使用面积为50～100平方米的设2个检测点； 房间使用面积为100～500平方米的设不少于3个检测点； 房间使用面积为500～1000平方米的设不少于5个检测点； 房间使用面积大于1000平方米的，大于1000平方米的部分，每增加1000平方米增设1个检测点，增加面积不足1000平方米室按1000平方米计算。 | 点 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.2
2 |  | 甲醛 |  | 点 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.5
3 |  | 氨 |  | 点 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.6
4 |  | 苯 |  | 点 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.1
5 |  | 甲苯 |  | 点 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.3
6 |  | 二甲苯 |  | 点 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.4
7 |  | TVOC |  | 点 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.7
合计（元） | [6 empty] | 0

## 智能化检测
智能化检测
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合计（元） | 收费依据 | 备注
1 | 防雷及接地系统 | 系统性能 | DBJ/T 15-147-2018 20.3.2 全数检查 | 系统 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号 9.11.1
合计（元） | [6 empty] | 0

## 地基基础检测
地基基础检测
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 总桩数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合计（元） | 收费依据 | 备注
1 | 预制管桩 | 低应变 | 403 | 总桩数的20%，且不少于10根。 | 根 | 81 |  |  | 粤建检协[2015]8号1.11.1
合计： | [7 empty] | 0

## 消防检测
消防检测
序号 | 单价号 | 试验检测项目 | 暂定数量 | 抽检频率 | 单位 | 报价(元) |  | 收费依据 | 备注
[6 empty] | 综合单价（元） | 合价
1 | 4 | 消防设施
2 | 4.1 | 消防给水 |  | 全检 |  |  | 0
3 | 4.1.1 | 消防水池 | 1 | 全检 | 个 |  |  | 粤质检[2008]52号
4 | 4.1.2 | 消防水箱 | 1 | 全检 | 个 |  |  | 粤质检[2008]52号
6 | 4.1.4 | 消防水泵 | 2 | 全检 | 台 |  |  | 粤质检[2008]52号
7 | 4.1.5 | 稳压泵 | 2 | 全检 | 台 |  |  | 粤质检[2008]52号
8 | 4.1.6 | 稳压水罐 | 1 | 全检 | 套 |  |  | 粤质检[2008]52号
9 | 4.2 | 消火栓系统 |  |  |  |  | 0
10 | 4.2.1 | 室内外消火栓 | 36 | 全检 | 套 |  |  | 粤价[2001]340号
12 | 4.2.3 | 消火栓按钮 | 36 | 全检 | 套 |  |  | 粤价[2001]340号
13 | 4.2.4 | 最不利点消防栓充实水柱及压力 | 1 | 全检 | 每支水枪 |  |  | 粤价[2001]340号
14 | 4.2.5 | 管网 | 4 | 全检 | 系统 |  |  | 粤质检[2008]52号
15 | 4.3 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 0
16 | 4.3.1 | 消防控制室 | 1 | 全检 | 个
17 | 4.3.2 | 火灾报警控制器 | 1 | 全检 | 个 |  |  | 粤价[2001]340号
20 | 4.3.5 | 消防联动控制器 | 1 | 全检 | 个 |  |  | 粤价[2001]340号
21 | 4.3.6 | 联动设备点（模块） | 1 | 全检 | 个 |  |  | 粤价[2001]340号
22 | 4.3.7 | 手动火灾报警按钮 | 7 | 全检 | 个 |  |  | 粤价[2001]340号
23 | 4.3.8 | 火灾警报装置安装（声光警报器） | 7 | 全检 | 个 |  |  | 粤质检[2008]52号
25 | 4.3.10 | 消防专用电话（插孔） | 8 | 全检 | 只 |  |  | 粤价[2001]340号
26 | 4.3.11 | 电梯手动、自动迫降 | 0 | 全检 | 台 |  |  | 粤价[2001]340号
27 | 4.3.12 | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 4 | 全检 | 区域/系统 |  |  | 粤价[2001]340号
28 | 4.3.13 | 火灾探测器（烟感、温感等） | 61 | 全检 | 套 |  |  | 粤价[2001]340号
29 | 4.4 | 防排烟系统 |  |  |  |  | 0
36 | 4.4.7 | 防排烟系统功能 | 1 | 全检 | 区域/系统 |  |  | 粤质检[2008]52号
42 | 4.6 | 消防电源及其配电 |  |  |  |  | 0
44 | 4.6.2 | 消防供电与末端配电箱切换 | 2 | 全检 | 处 |  |  | 粤价[2001]340号
45 | 4.7 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |  |  |  | 0
46 | 4.7.1 | 应急灯 | 25 | 全检 | 套 |  |  | 粤价[2001]340号
47 | 4.7.2 | 疏散指示标志 | 16 | 全检 | 套 |  |  | 粤价[2001]340号
50 | 4.1 | 灭火器 | 78 | 全检 | 个 |  |  | 粤质检[2008]52号
51 | 复检费用50%
52 | 总费用 | [5 empty] | 0
备注：最后价格以现场实际检测数量为准

## 沉降观测
主体结构沉降观测
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 总桩数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合计（元） | 收费依据
1 | 高程基准点 | / | / | 按规范要求布设3个基准点 | 点 | 3 |  |  | 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价3.1.1
2 | 主体沉降观测 | / | / | 按设计图纸要求，布设14个测点，结合现场实际情况，增加立柱存在裂缝的2个测点。共计16个测点。 | 点 | 16 |  |  | 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价3.1.1
3 | 垂直基准网 | / | / | 观测前对基准网进行复核 | 次 | 16 |  |  | 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价3.1.1④二等单测（简单）
4 | 主体沉降观测 | / | / | 初始值观测3次，前面半个月，每3天一次，小计观测5次，之后第一个月观测4次，第二个月观测2次，第三个月观测2次，装修完成后1年再观测1次，合计观测17次。 | 点·次 | 272 |  |  | 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价3.1.1③二等单测（复杂）
合计： | [7 empty] | 0