广州南沙经发投资有限公司

电梯改造项目招标公告

招标人：广州南沙经发投资有限公司

项目名称：蝴蝶洲花园6号楼电梯改造项目

采购方式：邀请招标

评审办法：最低价评审法

项目最高限价：包干含税人民币18万元（包含本数）。项目报价必须已包括但不限于材料费、人工费、设施设备费、税费等一切可预见和不可预见费用。

项目概况：拆除位于广州市南沙区南沙街进港大道蝴蝶洲花园6号楼的一台旧电梯，办理注销手续；按照现行电梯维修安装规范改造机房、井道、厅门门洞；供应一台新电梯配送至指定地点并完成安装，办理电梯使用登记证和使用标志；修复因拆除旧电梯、安装新电梯造成的电梯门厅装饰面损坏；以及设施设备产品为期1年、维修改造项目为期2年的质保服务。

验收标准：详见招标文件

项目内容：详见招标文件

工期：自签订合同生效之日起计100个日历日（包含本数）。

质量保修期：详见招标文件

投标人资格要求：详见招标文件

投标文件提交截止时间：2023年5月12日上午10时前

开标与评审日期：2023年5月12日上午10时

报价文件有效期：90日，从提交报价文件的截止之日起算

开标地点：广州市南沙区环市大道西115号科技兴海会议室

投标份数：报价一览表1份及装有PDF格式的投标文件正本U盘1个，单独一个文件册密封包装；正本1份及副本2份，单独一个文件册密封包装。

投标文件递交地址：

招标联系人：陈先生，联系电话：13825077735

项目联系人：董小姐，联系电话：15989002403

监督部门：广州市乾信经济发展有限公司纪检

联系地址：广州市南沙区环市大道西115号科技兴海

联系电话：020--39099200

投标人可在广州南沙资产经营集团有限公司官网（http://www.gnao.com.cn/）自行下载招标文件。

广州南沙经发投资有限公司

2023年5月4日

电梯改造项目招标文件

致投标人：

我司拟对广州市南沙区南沙街进港大道蝴蝶洲花园6号楼的电梯进行改造，经研究决定，我司拟采用邀请招标方式，通过最低价评审法选聘项目服务单位。项目信息如下：

一、项目名称：蝴蝶洲花园6号楼电梯改造项目

二、项目概况：拆除位于广州市南沙区南沙街进港大道蝴蝶洲花园6号楼的一台旧电梯，办理注销手续；按照现行电梯维修安装规范改造机房、井道、厅门门洞；供应一台新电梯配送至指定地点并完成安装，办理电梯使用登记证和使用标志；修复因拆除旧电梯、安装新电梯造成的电梯门厅装饰面损坏；以及设施设备产品为期1年、维修改造项目为期2年的质保服务。

三、项目最高限价：包干含税人民币18万元（包含本数）。项目报价必须已包括但不限于材料费、人工费、设施设备费、税费等一切可预见和不可预见费用。

四、验收标准：

（一）按照现行电梯维修安装规范组织验收（包括但不限于《电梯维修规范》GB/T18775-2002、《电梯制造与安装安全规范》GB/T7588.1-2020），必须达到合格或以上标准。

（二）新电梯必须具备ISO9000系列质量证书（新电梯进场时，投标人需出示该证书），产品配置要求符合《电梯规格功能一览表》（详见附件4），须提供电梯正常投入使用相关的电梯检验证书及准用证书；电梯设备产品符合国家质量三包规定。

五、项目内容：

（一）按照现行规范标准和使用需求，完成电梯机房、井道、底坑、厅门门洞改造等工程，包括但不限于拆除机房原主机墩、底坑缓冲器底座、厅门牛腿、厅门门洞打凿、机房钻孔等，新建主机机座、底坑缓冲器底座、厅门牛腿、修补门洞及厅外召唤盒预留孔等。

（二）安装一台新电梯至指定位置，包括但不限于：设计、制造、检验、包装、供货、运输、货物装卸、仓储、井道整改、吊装、安装、电梯装潢、调试、检测、验收、保险、保修、培训、技术服务（包括技术资料、电子版图纸及纸质版图纸的提供）等。

- 工期：自签订合同生效之日起计100个日历日（包含本数，中标人须在投标文件提供以下工程进度表，时间进度节点将写进合同条款）。

（一）中标人须完成电梯机房、井道、厅门门洞改造等维修工程及设备安装相关的设计文件，并交由招标人审查备案。

（二）中标人拆除位于广州市南沙区南沙街进港大道蝴蝶洲花园6号楼的一台旧电梯，并完成注销手续。

（三）中标人收到招标人签发的电梯供货及安装时间通知后，将一台新电梯配送至指定安装地点，并通过招标人现场验收。

- （四）中标人收到招标人通知后完成电梯设备安装并验收合格，新电梯须符合广州市新装电梯使用条件，中标人须配合完成电梯安装相关的办证手续，包括但不限于验收合格、取得主管部门核发《电梯使用标志》和《电梯使用登记证》等。

七、质量保修期：

（一）电梯设备产品质量保修期为自项目验收合格且取得电梯使用标志之日起计1年；项目所涉改造等维修工程质量保修期为自验收合格之日起计2年；

（二）如中标人投标约定电梯设备产品质量保修期或项目所涉改造等维修工程质量保修期超过上述期限，则按投标时约定期限执行。

八、付款方式：签订合同生效后，按项目进度分期支付服务费：

第一期：签订合同生效后10个工作日内招标人向中标人支付合同价款总额的30%；

第二期：中标人需拆除旧电梯且完成注销手续，完成电梯机房、井道、厅门门洞改造等维修工程工作及验收合格程序，在新电梯设备进场并验收合格后，10 个工作日内招标人向中标人支付合同价款总额的40%；

第三期：完成电梯设备安装并验收合格，在取得《电梯使用标志》和《电梯使用登记证》后，10个工作日内招标人向中标人支付合同价款总额的20%；

第四期：中标人配合招标人完成项目结算审核，移交相关随机资料后，10 个工作日内招标人向中标人支付合同价款总额的7%；

第五期，整个项目（包括电梯设备产品、项目所涉改造等维修工程）质量保修期满，且经招标人确认无质量问题和违约责任，10个工作日内招标人向中标人支付合同价款总额的3%；

具体付款方式以双方最终签订合同为准，每次付款前，中标人应向招标人提供应付款等额合法有效的增值税专用发票，否则招标人有权顺延付款时间，且不承担逾期付款的违约责任。

九、参加投标单位资格要求

（一）所投设备制造单位须持有质量监督管理部门颁发的有效《中华人民共和国特种设备生产许可证》；

（二）所投设备制造单位须持有有效《质量管理体系认证证书》，且质量管理体系符合ISO9001:2015标准；

（三）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构，具有独立承担民事责任的能力；

（四）如非所投设备制造单位投标，除满足上述（一）（二）（三）要求外，投标人还须持有质量监督管理部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【电梯安装（含修理）C级或以上】，且持有有效所投设备制造单位的授权经销证书或所投设备制造单位授权参加本项目投标的授权书；

（五）若同一品牌设备其他机构或组织同时参与投标申请，设备制造单位不需要提供本项目投标的授权书；

（六）自2020年1月1日至投标文件提交之月，投标人未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”的记录名单；

（七）投标人的设备参数须符合本招标文件附件4《电梯规格功能一览表》带★项，包括电梯品牌、额定载重（kg）、额定速度（m/s）、层/站/门、驱动方式、电源、轿厢装饰、轿顶（或吊顶）装饰、轿厢地板装饰、允许附加最大装饰重量（kg）、轿厢其余装饰要求、开门及装饰、电梯基本功能、选配功能等。

（八）单位负责人或法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效；

（九）本次招标不接受联合体投标，不接受自然人投标。

十、对投标文件的要求：

（一）若非法定代表人签署投标资料或由其委托的代理人参加开标会的，开标前需单独提交的资料：

（1）有效的法定代表人证明书原件（可参照附件3.4格式制作）及法人身份证复印件；

（2）投标人有效营业执照复印件；

（3）授权委托书原件（可参照附件3.3格式制作）、代理人身份证复印件。

（二）投标文件内必须包括报价资料、资格审查类资料：

1.报价资料，须提供《报价一览表》，按附件3.2格式提供；

2.资格审查类资料，须提供以下资料：

（1）所投设备制造单位营业执照复印件；

（2）所投设备制造单位有效《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件；

（3）所投设备制造单位有效《质量管理体系认证证书》复印件；

（4）投标人有效营业执照复印件，有效的法定代表人证明书原件（可参照附件3.4格式制作）及法人身份证复印件；

（5）如非所投设备制造单位投标，除需提供上述（1）（2）（3）（4）资料外，还需提供投标人有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【电梯安装（含修理）C级或以上】复印件，且提供有效所投设备制造单位的授权经销证书复印件或所投设备制造单位授权参加本项目投标的授权书原件；

（6）自2020年1月1日至投标文件提交之月，投标人提供未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”的记录名单的截图；

（7）投标承诺函原件（须按附件2内容提供）。

（三）投标文件应符合以下要求：

1.投标文件须分两个文件册单独封装：

（1）报价一览表（可参照附件3.2格式制作）1份及装有PDF格式的投标文件正本U盘1个（单独密封）

（2）正本一份及副本两份（单独密封）

2.两个单独封装的文件册外包装须装订投标文件封面（可参照附件3.1制作），封面需清楚写明文件类别、项目名称、投标单位名称、地址、联系人、联系方式；

3.开标前需单独提交的资料均须加盖企业公章；

4.投标文件所有资料须密封，在密封封口处加盖投标人单位公章；

5.封装文件册内所有资料均需加盖单位公章；

6.文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处签名或盖法人章。

十一、投标人须知

（一）投标文件提交截止时间：2023年5月12日上午10时前

（二）开标与评审日期：2023年5月12日上午10时

（三）开标地点：广州市南沙区环市大道西115号科技兴海会议室

（四）投标份数：报价一览表1份及装有PDF格式的投标文件正本U盘1个，单独一个文件册密封包装；正本1份及副本2份，单独一个文件册密封包装；

（五）投标文件递交地址：广州市南沙区环市大道西115号科技兴海会议室；

（六）招标联系人：陈先生，联系电话：13825077735

（七）项目联系人：董小姐，联系电话：15989002403

（八）监督部门：广州市乾信经济发展有限公司纪检

（九）联系地址：广州市南沙区环市大道西115号科技兴海

（十）联系电话：020--39099200

（十一）投标人可在广州南沙资产经营集团有限公司官网（http://www.gnao.com.cn/）自行下载招标文件；

（十二）投标人一旦成交，双方将严格按照成交价格签订、执行服务合同；

（十三）各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量；

（十四）投标人未按本招标文件规定所投的投标文件无效。无论成交与否，各投标文件及相关资料恕不退回，由招标人存档备查，招标人将对投标人资料予以保密；

（十五）不论结果如何，投标人均需自行承担所有与编写和递交投标文件相关的所有参与过程中的全部费用；

（十六）招标人有权在招投标期间内的合适时间发布澄清及参考文件；

（十七）招标人在招标文件提交截止前，可以对招标文件进行修改或澄清，并以公告形式发布修改或澄清内容。如发布的时间距本项目规定的投标截止时间不足3个工作日，可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

（十八）如投标人以邮寄方式投递投标文件的，投标人应严格按照招标文件规定的地址在截止时间前送达投标文件。投标人因超过截止时间或因递交地点发生错误而逾期送达投标文件的,将被招标人拒绝接收；

（十九）投标人所递交的投标文件的有效期为90天，从提交报价文件的截止之日起算；

（二十）若所投设备为同一品牌的，招标人只能从中选取一家供应商作为该品牌的投标人，即通过符合性审查且投标报价最低的一方作为该品牌唯一有效投标人参加投标，该投标人将与其他所投产设备为不同品牌的投标人一同参加评比；若所投设备为同一品牌的其他机构或组织同时参与投标，招标人只接受设备制造单位授权参加本项目投标的其他机构或组织投标申请；

（二十一）投标人报价低于招标限价20%以上，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员可要求投标人在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如果投标人不能证明其报价合理的，评审委员会应该将其作为无效报价处理。

十二、投标文件有下列情形之一的视为废标：

（一）未密封的、密封处未盖单位公章的；

（二）文件封袋内资料未按采购文件要求加盖法人或者单位公章的和法定代表人、单位负责人或被授权人未按要求签名的；

（三）未按照招标文件规定编制的；

（四）逾期送达的投标文件；

（五）投标单位在投标活动中有违诚信原则，损害招标人或其他投标人的合法权益的其他情形。

十三、评审方法

本项目采用最低价评审法，评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和价格评审。

（一）投标文件符合性审查，评标委员会按照《符合性审查表》内容对投标人进行资格审查。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过符合性审查的投标人不进入下一步评标。

（二）当通过符合性审查的投标人多于或等于三家时，评标委员会各评委依据最低价评审法，按投标报价由低到高顺序排列，最低投标报价的投标人为排名第一的中标候选人。

十四、中标公示及中标通知书

中标公示方式：评审结果通过审批后，我方将在广州南沙资产经营集团有限公司官网（http://www.gnao.com.cn/）发布公示。

投标结果公示结束后，如无异议，排名第一的中标候选人为本项目中标人。招标人将及时向中标人发出中标通知书。如排名第一的中标候选人放弃中标的或者中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审办法推荐的中标人名单排序，确定下一个中标候选人为中标人或重新组织招标活动。

十五、合同谈判与签订

中标人应该自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

十六、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

广州南沙经发投资有限公司

2023年5月4日

附件：

1.符合性审查表

2.投标承诺函

3.参考格式

4.电梯规格功能一览表

附件1：符合性审查表

《符合性审查表》

项目名称：

| 编号 | 审查内容 投标人名称 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性完好。 |  |  |  |
| 2 | （1）所投设备制造单位营业执照复印件； （2）所投设备制造单位有效《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件； （3）所投设备制造单位有效《质量管理体系认证证书》复印件； （4）投标人有效营业执照复印件，有效的法定代表人证明书原件（可参照附件3.4格式制作）及法人身份证复印件； （5）如非所投设备制造单位投标，除需提供上述（1）（2）（3）（4）资料外，还需提供投标人有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【电梯安装（含修理）C级或以上】复印件，且提供有效所投设备制造单位的授权经销证书复印件或所投设备制造单位授权参加本项目投标的授权书原件； |  |  |  |
| 3 | 自2020年1月1日至投标文件提交之月，投标人提供未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”的记录名单的截图 |  |  |  |
| 4 | 投标承诺函原件（须按附件2内容提供） |  |  |  |
| 5 | 投标人之间不存在单位负责人或法人为同一人或者存在直接控股、管理关系 |  |  |  |
| 6 | 投标人为非联合体或非自然人 |  |  |  |
| 7 | 投标文件符合要求：文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处签名或盖法人章。 |  |  |  |
| 8 | 符合项目工期要求：自签订合同生效之日起计100个日历日（少于或等于本数）。 |  |  |  |
| 9 | 投标报价不高于最高限价。 |  |  |  |
| 10 | 投标人符合招标文件附件4推荐品牌标准：广州广日电梯、广东莱茵电梯或相当于 |  |  |  |
| 11 | 投标人投标文件“主要参数”内容（额定载重（kg）、额定速度（m/s）、层/站/门）符合投标文件附件4要求 |  |  |  |
| 12 | 投标人投标文件“驱动方式、电源”符合招标文件附件4要求 |  |  |  |
| 13 | 投标人投标文件“轿厢尺寸及装饰”内容（轿厢装饰、轿顶（或吊顶）装饰、轿厢地板装饰、允许附加最大装饰重量（kg）、轿厢其余装饰要求）符合招标文件附件4要求 |  |  |  |
| 14 | 投标人投标文件“开门及装饰”内容匹配招标文件附件4参数 |  |  |  |
| 15 | 投标人投标文件“电梯基本功能”内容符合招标文件附件4要求 |  |  |  |
| 16 | 投标人投标文件“选配功能”内容符合招标文件附件4要求 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

备注：1. 评审项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过；

2．评审项目全部条件满足为通过。

评审人员签名：                                      日期：

附件2:投标承诺函

投标承诺函

致：广州南沙经发投资有限公司

我方已收到 蝴蝶洲花园6号楼电梯改造项目 招标文件，经研究上述招标文件及合同条件、技术规范的全部内容和其他有关文件。我方决定参加投标，并承诺如下：

1.我方愿意按招标文件要求规定，承接上述项目；

2.我方质量管理体系完善，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力等综合服务能力；

3.项目管理人员包括项目负责人、技术负责人、安全生产负责人，上述3人均为本单位正式在职人员，中标后不更换且在人员、设备；

4.我方将委派             担任该项目负责人，委派            担任该项目技术负责人，委派            担任该项目安全生产负责人；

5.我方参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

6.我方单位没有负责人或法人为与其他投标人存在直接控股、管理关系；

7.我方同意所递交的投标文件的有效期为90天，从提交报价文件的截止之日起算；

8.除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺函将构成约束我们双方的合同；

9.公示期满后，如果我方中标，我方保证在接收到招标人中标通知后，在中标通知书中载明的时间内，与招标人签订服务合同。若我方在上述规定时间内不履行与招标人订立合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权取消我方中标人资格另行确定中标人或重新招标；

10.我方承诺签订服务合同后，立即按招标文件和合同条件开展工作；

11.我方承诺投标文件中所提供的全部资料真实、合法、有效，如有造假，将承担由此产生的一切责任。

单位名称：                        （公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：           （手签）

日期：     年    月    日

附件3：参考格式

3.1投标文件封面

蝴蝶洲花园6号楼电梯改造项目

投标文件

£报价一览表及电子文件

£正本及副本

项 目 名 称：

投 标 人名称：

投 标 人 地 址：

联  系  人：

联 系 电 话：

日       期：        年     月     日

（       年     月     日      时     分）之前不得启封

3.2报价一览表

报价一览表

项目名称:

| 分项 | 内容 |
| --- | --- |
| 新电梯货款 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 新电梯安装费 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 旧电梯拆卸费 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 维修改造项目 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 小计 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 旧电梯残值 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 投标报价 （抵扣残值后最终报价） | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 服务期 | 自签订合同生效之日起计 个日历日（包含本数）。 |
| 备注： |  |

注：1、 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价必须已包括但不限于合同实施过程中材料费、人工费、设施设备费、税费等一切可预见和不可预见费用。

- 报价为含税金额,单位为人民币，如报价一览表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 此表是响应文件的必要文件，是响应文件的重要组成部分，须单独封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.3授权委托书

授权委托书

致：广州南沙经发投资有限公司

兹授权             （身份证号：                                        性别：        ，年龄：       ，职务：          ，联系电话：                ）我方办理本次项目事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

说明：

1、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2、有效期限：与投标承诺函约定的递交投标文件的有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

3、响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（反面）

3.4法定代表人证明书及法人身份证复印件

法定代表人身份证明

（姓名），身份证号：                   ，性别：       年龄：      ，职务：          ，是    （投标人名称）            的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖单位章）：

年    月     日

(为避免废标，请供投标人必须提供本附件)

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（正、反面）

法定代表人身份证复印件（反面）

法定代表人身份证复印件（正、反面）

附件4电梯规格功能一览表

| 主要参数 | ★电梯品牌 | 推荐品牌：广州广日电梯、广东莱茵电梯或相当于 |
| --- | --- | --- |
|  | 电梯型号 | 招标人按厂家投标技术条件择优选择 |
|  | ★额定载重（kg） | 1000 |
|  | ★额定速度（m/s） | 1.5 |
|  | ★层/站/门 | 8/8/8 |
| ★驱动方式 |  | 交流变频调压调速(VVVF) |
| ★电源 | 动力电源：三相五线，AC380V，50Hz, 独立地线；照明电源：单相AC220V，50Hz |  |
| 电梯井道 | 井道平面尺寸（宽×深，mm） | 2100×2100 |
|  | 底坑深度（mm） | 1800 |
|  | 顶层高度（mm） | 4500 |
|  | 提升高度（mm） | 21000 |
|  | 井道总高（mm） | 28000 |
| 机房 | 机房尺寸（宽×深×高，mm） | 2100×2100×2500 |
| 轿厢尺寸及 装饰 | 轿厢内尺寸（宽×深，mm） | 投标人按投标实际填写 |
|  | 轿厢净高（mm） | 投标人按投标实际填写 |
|  | ★轿厢装饰 | 1.2mm304发纹不锈钢 |
|  | ★轿顶（或吊顶）装饰 | 不锈钢吊顶加灯饰（需附效果彩图） |
|  | ★轿厢地板装饰 | PVC（需附效果彩图） |
|  | ★允许附加最大装饰重量（kg） | 200KG |
|  | 轿厢其余装饰要求 | / |
| 开门及 装饰 | ★开门型式（单、双开门） | 单开门 |
|  | ★开门方式（中分双扇、中分四扇、旁开单扇、旁开双扇） | 中分双扇 |
|  | 开门尺寸（宽×高，mm） | 投标人按投标实际填写 |
|  | ★轿门装饰 | 1.2mm304发纹不锈钢 |
|  | ★层门装饰（首层） | 1.2mm304发纹不锈钢 |
|  | ★层门装饰（其余层） | 1.2mm304发纹不锈钢 |
|  | ★门套型式及装饰（首层） | 1.2mm304发纹不锈钢小门套 |
|  | ★门套型式及装饰（其余层） | 1.2mm304发纹不锈钢 |
| 层站显示 | 操纵箱型号 | 投标人按投标实际填写 |
|  | 召唤箱型号 | 投标人按投标实际填写 |
|  | 服务楼层 | 1 ~8 |
|  | 基站 | 投标人按投标实际填写 |
| ★电梯基本功能 | 1.安全接触器触点检测保护；2.按钮控制；3.报警按钮；4.变频器多重保护；5.层楼位置信号的自动修正；6.超速保护；7.超载保护；8.磁角度自学习功能；9.错相保护；10.点阵式层楼显示器；11.电梯自救运行；12.反向时自动消指令；13.防溜车保护；14.防门锁短接；15.防终端越程保护；16.故障历史记录；17.故障显示；18.故障重开门；19.关门按钮提前关门；20.光幕；21.换站停靠；22.火灾应急返回；23.集选控制；24.检修操作；25.井道层楼数据自学习；26.开门按钮开门；27.开锁区域外不能开门保护；28.楼层滚动显示；29.满载直驶；30.门受阻保护；31.内部通话装置/对讲系统；32.逆向运行保护；33.起动补偿；34.欠相保护；35.停电照明功能；36.误指令消除；37.闲时节电；38.消防信号反馈；39.消防员服务；40.永磁同步变频门机；41.运行超时保护；42.运行次数计数器；43.再平层/微动平层（提升高度＞60米）；44.驻停；45.自动门。 |  |
| ★选配功能 | 随行电缆视频线 |  |

# 附件5 合同模版（参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

电梯安装、改造、采购合同

合同编号：

甲方： 广州南沙经发投资有限公司

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，及蝴蝶洲花园6号楼电梯改造项目招标结果，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就广州市南沙区南沙街进港大道蝴蝶洲花园6号楼电梯安装事宜签订本合同，以兹共同遵守。

第一条 项目内容

（一）拆除位于广州市南沙区南沙街进港大道蝴蝶洲花园6号楼的一台旧电梯，并完成注销手续。

（二）按照现行规范标准和使用需求，完成电梯机房、井道、厅门门洞改造等工程，包括但不限于拆除机房原主机墩、底坑缓冲器底座、厅门牛腿、厅门门洞打凿、机房钻孔等，新建主机机座、底坑缓冲器底座、厅门牛腿、修补门洞及厅外召唤盒预留孔等。

（三）安装一台新电梯至指定位置，包括但不限于：设计、制造、检验、包装、供货、运输、货物装卸、仓储、井道整改、吊装、安装、电梯装潢、调试、检测、验收、保险、保修、培训、技术服务（包括技术资料、电子版图纸及纸质版图纸的提供）等。

第二条 质量要求和技术标准

（一）乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准，如属法定计量器具范围，还需提供有资质计量单位计量合格的相关证书。

（二）新电梯必须具备ISO9000系列质量证书（新电梯进场时，乙方需出示该证书），产品配置要求符合《电梯规格功能一览表》（详见附件），须提供电梯正常投入使用相关的电梯检验证书及准用证书；电梯设备产品符合国家质量三包规定。

（三）本合同所指的货物及服务应符合甲方招标文件和乙方投标文件中的技术文件所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

第三条 安装工期

自签订合同生效之日起计100个日历日（包含本数）。

（一）自合同生效之日起  个日历日内，乙方须完成电梯机房、井道、厅门门洞改造等维修工程及设备安装相关的设计文件，并交由甲方审查备案。

（二）自签订合同生效之日起  个日历日内，乙方须拆除旧电梯，并完成注销手续。

（三）乙方收到甲方签发的电梯供货及安装时间通知后，在  个日历日（包含本数）内将一台新电梯配送至指定安装地点，并通过甲方现场验收。

（四）乙方收到甲方通知后在  个日历日完成电梯设备安装并验收合格，取得《电梯使用标志》和《电梯使用登记证》。

第四条 质量保修期

（一）电梯设备产品质量保修期为自项目验收合格且取得电梯使用标志之日起计2年；项目所涉改造等维修工程质量保修期为自验收合格之日起计2年；

（二）如乙方投标约定电梯设备产品质量保修期或项目所涉改造等维修工程质量保修期超过上述期限，则按投标时约定期限执行。

第五条 合同价格和付款方式

（一）合同总价为：人民币¥     元（人民币大写：       元），不含税价：¥    元，税费：¥      元，税率： %。

上述价款包含但不限于货物价款、仓储费、运输费、装卸费、安装费、保险费用、培训费、规费、验收以及税金等一切相关费用，甲方无须向乙方另外支付任何费用。

（二）合同生效后，按项目进度分期支付服务费：

第一期：合同生效后10个工作日内甲方向乙方支付合同价款总额的30%；

第二期：电梯设备进场并验收合格后，10 个工作日内甲方向乙方支付合同价款总额的40%；

第三期：完成电梯设备安装并验收合格，在取得《电梯使用标志》和《电梯使用登记证》后，10个工作日内甲方向乙方支付合同价款总额的20%；

第四期：乙方配合甲方完成项目结算审核，10个工作日内甲方向乙方支付合同价款总额的7%；

第五期，整个项目（包括电梯设备产品、项目所涉改造等维修工程）质量保修期满，且经甲方确认无质量问题和违约责任，10个工作日内甲方向乙方支付合同价款总额的3%；

具体付款方式以双方最终签订合同为准，每次付款前，乙方应向甲方提供应付款等额合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款时间，且不承担逾期付款的违约责任。

乙方收款账号信息

账户名称：

开户银行：

账    号：

第六条 合同的变更、中止、终止

甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。甲乙双方中任何一方需变更合同的，经双方书面认可后方可变更。如因变更产生的一切费用，则由要求变更方承担，合同约定的安装周期予以顺延。

第七条 违约责任

（一）甲方无正当理由拒收验收的，经乙方书面催告仍不履行义务的，甲方向乙方支付合同总价5%的违约金。

（二）甲方逾期付款的，经乙方书面催告仍未付款的，每逾期一日，按合同总价1‰向乙方支付违约金，累计违约金总额不超过合同总价的10%。

（三）如因乙方提供的部件不足导致设备安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由乙方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，乙方还须向甲方偿付合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

（四）如甲方在乙方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与招标文件技术要求不符时，甲方有权解除合同，要求乙方无条件退货，且乙方还应向甲方支付合同总价的10%作为违约金。

（五）如因乙方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按合同总价的1‰向甲方支付违约金；逾期达【】天的，甲方有权全部或部分终止合同，并要求乙方按合同总价的10%支付违约金，乙方支付违约金并不阻却其继续履行合同义务。

（六）乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起15天内免费更换货物，由此造成逾期交货的，按本条第3款处理。

（八）如经两次更换，货物质量仍不符合合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价5%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（九）乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的5%向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

第八条 不可抗力

任何一方由于不可抗力（诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等）的原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后3天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力事件发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 法律适用和争议解决

本合同适用法律为中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章、政策等。

合同履行期间如有争议，双方协商解决，协商不成时，双方均同意将争议向广州市南沙区人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为主张权利所支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费、保全费、财产保全担保费等。

第十条 合同生效与终止

（一）本合同自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。

（二）本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，每份具同等法律效力，本合同附件、补充协议或双方共同确认的书面文件等均具有同等法律效力。

（三）本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。补充协议与本合同内容不

一致的，以补充协议内容为准。

第十一条 本合同所列送达地址为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，双方确认本合同送达地址及送达方式适用于诉讼的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

双方当事人保证提供送达地址/电子送达信息准确、有效，如果提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的地址/电子送达信息，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

人民法院按双方当事人提供的送达地址/电子送达信息进行送达，因当事人提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的送达地址/电子送达信息，导致法律文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，民事诉讼文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日；电子送达的，以送达信息到达受送达人特定系统时，即为送达。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

邮政编码：                            邮政编码：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

签约时间：                            签约时间：