## 品牌表
新联检大楼消防设施及系统升级改造工程主材品牌表
序号 | 设备及材料名称 | 规格、型号等要求 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 | 备注
1 | 焊接钢管、镀锌钢管 |  | 珠江钢管厂 | 广州钢管厂 | 广东华捷 | 或相当于
2 | 塑料电线管 |  | 联塑（A管） | 雄塑 | 日丰 | 或相当于
3 | 电线电缆 |  | 番禺电缆厂 | 广州电缆厂 | 南洋电缆 | 或相当于
4 | 疏散指示灯及应急灯具 |  | 欧普 | 雷士 | TCL | 或相当于
5 | 排气扇 |  | 绿岛风 | 欧普 | 艾美特 | 或相当于
6 | 防排烟风机 |  | 绿岛风 | 广州正合 | 佛山顺丰 | 或相当于
7 | 防火阀、排烟阀 |  | 绿岛风 | 广州正合 | 佛山宝浩 | 或相当于
8 | 火灾报警系统 |  | 北大青鸟 | 利达 | 海湾 | 或相当于
9 | 气体灭火系统（储、倍压式） |  | 高旺 | 振兴 | 胜捷 | 或相当于
10 | 照明灯具 |  | 雷士 | 佛山照明 | 飞利浦 | 或相当于
11 | 风机 |  | 绿岛风 | 科风 | 东莞飞达 | 或相当于
12 | 镀锌钢板（通风空调类） |  | 韶钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 或相当于