附件1

室内装修改造工程主要材料设备品牌参考表

| 专业名称 | 主要材料、设备名称 | 参考使用品牌 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内装修工程 | 硅酸钙板 | 穗龙 | 科丽 | 广州埃特尼特 |  |
|  | 防火板（阻燃）夹板 | 海加 | 千叶舟 | 广丰 | 沪强 |
|  | 铝板 | 德普龙 | 科莱思诚 | 可耐福 |  |
|  | 环保乳胶漆 | 三棵树 | 立邦 | 多乐士 |  |
|  | 抛光砖 | 新明珠 | 东鹏 | 金意陶 |  |
|  | 防滑砖 | 新明珠 | 东鹏 | 金意陶 |  |
|  | 墙面砖 | 金意陶 | 东鹏 | 佛陶 |  |
|  | 玻璃 | 台玻 | 南玻 | 福耀 |  |
|  | 卫生间抗倍特板 | 邦比 | 立洁 | 固耐美 |  |
|  | 门、锁五金配件 | 坚朗 | 摩恩 | 海福乐 |  |
|  | 铝合金 | 坚美 | 兴发 | 凤铝 |  |
|  | 免漆板 | 科定 | 新创源 | GT皇冠 |  |
|  | 铝塑板 | 上海吉祥 | 华尔泰 | 高仕达 |  |
| 强电 | 钢管 | 珠江钢管厂 | 广州钢管厂 | 南粤 钢管 |  |
|  | 电线、电缆 | 广东电缆 | 广东新南达 | 南洋电缆 |  |
|  | 插座、开关面板 | 俊朗 | 松本 | 奇胜 |  |
|  | 空气开关、漏电开关 | 施耐德 | 西门子 | 许继电气 | 常熟二开 |
|  | 灯具 | 佛山照明 | 三雄极光 | 欧普 | 松下 |
|  | 配电箱 | 广州白云 | 东莞基业 | 广州明全 |  |
|  | EPS | 华为 | 海康威视 | 创统科技 |  |
| 综合布线 | 六类网线 | 康普 | 安普 |  |  |
|  | 六类配线架 | 康普 | 安普 |  |  |
|  | 网络机柜40U、交换机 | 海康威视 | TP-LINK | 华为 |  |
|  | 高清摄像机 | 海康威视 | 松下 | 大华 |  |
|  | 半球摄像机 | 海康威视 | 松下 | 大华 |  |
| 生活给、排水 | PPR冷暖水管 | 联塑 | 顾地 | 雄塑 |  |
|  | PVC排水管及管件 | 广东联塑 | 顾地科技 | 雄塑 |  |
|  | 阀门、水表 | 济南迈克 | 上海冠龙 | 广东永泉 |  |
|  | PPR冷暖水管 | 联塑 | 顾地 | 雄塑 |  |
|  | PVC排水管及管件 | 广东联塑 | 顾地科技 | 雄塑 |  |
|  | 阀门、水表 | 济南迈克 | 上海冠龙 | 广东永泉 |  |
|  | PPR冷暖水管 | 联塑 | 顾地 | 雄塑 |  |
|  | PVC排水管及管件 | 广东联塑 | 顾地科技 | 雄塑 |  |
|  | 阀门、水表 | 济南迈克 | 上海冠龙 | 广东永泉 |  |
| 通风、空调 | 防排烟风机 | 九通瑞宝 | 广州正合 | 佛山顺丰 |  |
|  | 防火阀、排烟阀 | 广州正合 | 佛山顺丰 | 佛山宝浩 |  |
|  | 天花排风管 | 松下 | 江苏贝莱尔 | 江门金羚 |  |
|  | 天花排气扇 | 江苏贝莱尔 | 江门金羚 | 佛山正野 |  |
|  | 多联中央空调 | 格力 | 美的 | 大金 | 日立 |
| 显示屏 | 液晶拼接显示屏 | 科睿视 | 众扬视讯 | 联建光电 | 海康威视 |
| UPS电源 | UPS不间断电源 | 艾默生 | 伊顿 | 科华 | 科士达 |
| 录像机 | 网络视频录像机 | 海康威视 | 索尼 | 沃士达 |  |
| 消防 | 钢管 | 珠江钢管厂 | 广州钢管厂 | 南粤 钢管 |  |
|  | 电线、电缆 | 广东电缆 | 广东新南达 | 南洋电缆 |  |
|  | 湿式报警阀 | 闽山 | 平安 | 胜捷 |  |
|  | 手动火灾报警按钮、区域显示器、声光警报器、烟感、温感、图形显示装置和消防模块等 | 海湾 | 泰和安 | 深圳赋安 |  |
|  | 消防电话主机、消防电话及插孔 | 海湾 | 泰和安 | 深圳赋安 |  |
|  | 水喷雾喷头 | 天兴 | 平安 | 胜捷 |  |
|  | 应急广播功率放大器及扬声器 | 海湾 | 泰和安 | 深圳赋安 |  |
|  | 消防电源监控系统主机及监控模块 | 海湾 | 泰和安 | 深圳赋安 |  |
|  | 电气火灾监控主机及监控模块 | 海湾 | 泰和安 | 深圳赋安 |  |
|  | 防火门监控分机及监控模块 | 海湾 | 泰和安 | 深圳赋安 |  |
|  | 气体灭火系统主机及监控模块 | 海湾 | 泰和安 | 深圳赋安 |  |
|  | 消防应急照明系统（包括控制器、集中电源、消防灯具） | TCL | 雷士 | 桂安 |  |
|  | 消火栓箱、消火栓 | 平安 | 南粤 | 胜捷 |  |
|  | 喷淋头（68℃） | Victaulic 唯特利 | Globe 地球 | Reliable 可靠 |  |
|  | 阀门 | 天津塘沽 | 广州良正 | 闽山 |  |
|  | 洁具 | 东鹏 | 鹰牌 | 美标 |  |