## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 南伟码头消防系统安装置换管线
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
南伟码头消防系统安装置换管线
南伟码头室外消防栓系统-码头堆场
室外消防栓系统
1 | 030901002001 | 镀锌钢管DN150 | [项目特征] 1.材质、规格、系统压力:低压管道 镀锌钢管(电弧焊) DN150 2.连接形式:电弧焊连接 3.管道套管制安，形式:综合考虑穿墙、穿梁、穿楼板、刚性、柔性以及套管防水情况等满足设计及规范要求 4.管道、连接件及管件配件制作、安装满足设计及规范要求 5.压力试验、泄漏试验、消毒及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道刷油、防腐、标识设计要求:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.管道及附件的敷设安装 2.其他完成本项所需的一切工作 |  | m | 608
2 | 031003003001 | 止回阀DN150 | [项目特征] 1.规格、型号:止回阀DN150 2.材质、公称压力、参数选型:满足设计及规范要求 3.连接方式:法兰连接 4.本体安装前检验、清洗、试压、安装后调试 5.其他完成本项所需的一切工作 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接附件(如法兰、卡箍)安装 3.其他完成本项的一切工作 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031003003002 | 闸阀DN150 | [项目特征] 1.规格、型号:闸阀DN150 2.材质、公称压力、参数选型:满足设计及规范要求 3.连接方式:法兰连接 4.本体安装前检验、清洗、试压、安装后调试 5.其他完成本项所需的一切工作 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接附件(如法兰、卡箍)安装 3.其他完成本项的一切工作 |  | 个 | 12
4 | 031003003005 | 闸阀D200 | [项目特征] 1.规格、型号:闸阀DN200 2.材质、公称压力、参数选型:满足设计及规范要求 3.连接方式:法兰连接 4.本体安装前检验、清洗、试压、安装后调试 5.其他完成本项所需的一切工作 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接附件(如法兰、卡箍)安装 3.其他完成本项的一切工作 |  | 个 | 1
5 | 030901011001 | 室外地上式消火栓 | [项目特征] 1.名称:室外地上式消火栓 2.型号: 1.6mPa 深150型 3.挠性管安装满足设计及规范要求 4.单体校验调整满足设计及规范要求 5.配置要求:压力表(含表盘、表弯及配套的表前压力表阀)。满足设计及规范要求 [工程内容] 1.取源部件安装及压力表弯制作、刷油、安装 2.其他完成本项所需的一切工作 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外消防栓系统合计
市政系统
6 | 010401011003 | 阀门井 0.8m*0.8m*1m(含井盖) | [项目特征] 1.名称:阀门井 0.8m*0.8m*1m(含井盖) 2.土方开挖、回填及夯实至绿化完成面，余土外运 3.垫层铺筑、混凝土浇筑 4.阀门支座制作、安装，井盖制作安装 5.阀门井砌筑 6.抹灰 [工程内容] 1.阀门井砌筑 2.其他完成本项所需的一切工作 |  | 座 | 11
7 | 010401011004 | 阀门井 2m*1m*1m(含井盖) | [项目特征] 1.名称:阀门井 1m*1m*2m(含井盖) 2.土方开挖、回填及夯实至绿化完成面，余土外运 3.垫层铺筑、混凝土浇筑 4.阀门支座制作、安装，井盖制作安装 5.阀门井砌筑 6.抹灰 [工程内容] 1.阀门井砌筑 2.其他完成本项所需的一切工作 |  | 座 | 1
8 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他参数规格详设计图及相关规范，已综合考虑 |  | m3 | 547.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.填方来源、运距:利用方 5.其他参数规格详设计图及相关规范，已综合考虑 |  | m3 | 415.47
10 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km 3.其他参数规格详设计图及相关规范，已综合考虑 |  | m3 | 131.73
11 | 040203007001 | 堆场地面铺设高强混凝土联锁方块砖拆除 | [项目特征] 1.名称:混凝土路面拆除 [工程内容] 1.安装 2.其他完成本项所需的一切工作 |  | m2 | 547.2
12 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:150mm |  | m2 | 164.16
13 | 050201001002 | 堆场地面铺设高强混凝土联锁方块砖 | [项目特征] 1.利用原有高强混凝土联锁方块砖重新铺设 [工作内容] 1.园路铺设 2.垫层 3.其他 |  | m2 | 547.2
市政系统合计
南伟码头室外消防栓系统-码头堆场合计
南伟码头室外消防栓系统-仓库
室外消防栓系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030901002003 | 镀锌钢管DN100 | [项目特征] 1.材质、规格、系统压力:低压管道 镀锌钢管(电弧焊) DN150 2.连接形式:电弧焊连接 3.管道套管制安，形式:综合考虑穿墙、穿梁、穿楼板、刚性、柔性以及套管防水情况等满足设计及规范要求 4.管道、连接件及管件配件制作、安装满足设计及规范要求 5.支架安装，要求:综合考虑各种形式、材质、规格、安装部位、支架刷油，满足设计及规范要求 6.压力试验、泄漏试验、消毒及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 7.管道刷油、防腐、标识设计要求:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.管道及附件的敷设安装 2.其他完成本项所需的一切工作 |  | m | 242
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030901002004 | 镀锌钢管DN65 | [项目特征] 1.材质、规格、系统压力:低压管道 镀锌钢管(电弧焊) DN65 2.连接形式:电弧焊连接 3.管道套管制安，形式:综合考虑穿墙、穿梁、穿楼板、刚性、柔性以及套管防水情况等满足设计及规范要求 4.管道、连接件及管件配件制作、安装满足设计及规范要求 5.支架安装，要求:综合考虑各种形式、材质、规格、安装部位、支架刷油，满足设计及规范要求 6.压力试验、泄漏试验、消毒及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 7.管道刷油、防腐、标识设计要求:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.管道及附件的敷设安装 2.其他完成本项所需的一切工作 |  | m | 30
16 | 031003003006 | 闸阀DN100 | [项目特征] 1.规格、型号:闸阀DN100 2.材质、公称压力、参数选型:满足设计及规范要求 3.连接方式:法兰连接 4.本体安装前检验、清洗、试压、安装后调试 5.其他完成本项所需的一切工作 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接附件(如法兰、卡箍)安装 3.其他完成本项的一切工作 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031003003007 | 闸阀DN65 | [项目特征] 1.规格、型号:闸阀DN65 2.材质、公称压力、参数选型:满足设计及规范要求 3.连接方式:法兰连接 4.本体安装前检验、清洗、试压、安装后调试 5.其他完成本项所需的一切工作 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接附件(如法兰、卡箍)安装 3.其他完成本项的一切工作 |  | 个 | 10
室外消防栓系统合计
市政系统
18 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他参数规格详设计图及相关规范，已综合考虑 |  | m3 | 217.8
19 | 040103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.填方来源、运距:利用方 5.其他参数规格详设计图及相关规范，已综合考虑 |  | m3 | 176.7
20 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km 3.其他参数规格详设计图及相关规范，已综合考虑 |  | m3 | 41.1
21 | 040203007004 | 堆场地面铺设高强混凝土联锁方块砖 | [项目特征] 1.名称:混凝土路面拆除 [工程内容] 1.安装 2.其他完成本项所需的一切工作 |  | m2 | 217.8
22 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:150mm |  | m2 | 65.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 050201001003 | 堆场地面铺设高强混凝土联锁方块砖 | [项目特征] 1.利用原有高强混凝土联锁方块砖重新铺设 [工作内容] 1.园路铺设 2.垫层 3.其他 |  | m2 | 217.8
市政系统合计
南伟码头室外消防栓系统-仓库合计
预留管道
预留管道
24 | 030901002005 | 镀锌钢管DN150 | [项目特征] 1.材质、规格、系统压力:低压管道 镀锌钢管(电弧焊) DN150 2.连接形式:电弧焊连接 3.管道套管制安，形式:综合考虑穿墙、穿梁、穿楼板、刚性、柔性以及套管防水情况等满足设计及规范要求 4.管道、连接件及管件配件制作、安装满足设计及规范要求 5.压力试验、泄漏试验、消毒及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道刷油、防腐、标识设计要求:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.管道及附件的敷设安装 2.其他完成本项所需的一切工作 |  | m | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031003003008 | 闸阀DN150 | [项目特征] 1.规格、型号:闸阀DN150 2.材质、公称压力、参数选型:满足设计及规范要求 3.连接方式:法兰连接 4.本体安装前检验、清洗、试压、安装后调试 5.其他完成本项所需的一切工作 [工程内容] 1.安装、调试 2.连接附件(如法兰、卡箍)安装 3.其他完成本项的一切工作 |  | 个 | 3
预留管道合计
市政系统
26 | 010401011005 | 阀门井 0.8m*0.8m*1m(含井盖) | [项目特征] 1.名称:阀门井 0.8m*0.8m*1m(含井盖) 2.土方开挖、回填及夯实至绿化完成面，余土外运 3.垫层铺筑、混凝土浇筑 4.阀门支座制作、安装，井盖制作安装 5.阀门井砌筑 6.抹灰 [工程内容] 1.阀门井砌筑 2.其他完成本项所需的一切工作 |  | 座 | 2
27 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他参数规格详设计图及相关规范，已综合考虑 |  | m3 | 72
28 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.填方来源、运距:利用方 5.其他参数规格详设计图及相关规范，已综合考虑 |  | m3 | 57.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km 3.其他参数规格详设计图及相关规范，已综合考虑 |  | m3 | 14.37
30 | 040203007006 | 堆场地面铺设高强混凝土联锁方块砖拆除 | [项目特征] 1.名称:混凝土路面拆除 [工程内容] 1.安装 2.其他完成本项所需的一切工作 |  | m2 | 72
31 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:150mm |  | m2 | 21.6
32 | 050201001004 | 堆场地面铺设高强混凝土联锁方块砖 | [项目特征] 1.利用原有高强混凝土联锁方块砖重新铺设 [工作内容] 1.园路铺设 2.垫层 3.其他 |  | m2 | 72
33 | 010501002001 | 预埋管底基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 23
市政系统合计
预留管道合计
南伟码头消防系统安装置换管线合计
分部分项合计
措施项目
34 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 2 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.0853
2 | 19000020@19 | 止回阀DN150 | 个 | 1
3 | 19000020@20 | 闸阀DN200 | 个 | 1
4 | 23030001 | 地上式消防栓 | 套 | 8
5 | 19000020@18 | 闸阀DN150 | 个 | 15
6 | 8021906 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 4.4064
7 | 19000020@22 | 闸阀DN100 | 个 | 1
8 | 8021906@1 | 普通混凝土C35 | m3 | 39.7028
9 | 8021906@2 | 普通混凝土C35 | m3 | 13.3294
10 | 8021906@3 | 普通混凝土C35 | m3 | 23.23
11 | 36010080@1 | 球墨铸铁圆形直承式检查井盖防盗、防跳响，弹簧自锁 Ø600*100H D400 | 套 | 8.7973
12 | 8021902@1 | 普通混凝土C15 | m3 | 1.0147
13 | 8021902@2 | 普通混凝土C15 | m3 | 2.0924
14 | 19000020@21 | 闸阀DN65 | 个 | 10
15 | 04030015@2 | 中砂 | m3 | 54.6561
16 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.2498
17 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 11.7911
18 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 18.3865
19 | 17070035@4 | 镀锌钢管水煤气管 DN150 英寸6" 壁厚4.5 | m | 694.3021
20 | 20010360@19 | 钢板平焊法兰DN200 | 副 | 1
21 | 20010360@18 | 钢板平焊法兰DN150 | 副 | 20
22 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 2.608
23 | 20010360@21 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 1
24 | 17070035@5 | 镀锌钢管水煤气管 DN100 英寸4" 壁厚4 | m | 244.42
25 | 20010360@20 | 钢板平焊法兰DN65 | 副 | 10
26 | 17070035@7 | 镀锌钢管水煤气管 DN65 英寸2 1/2" 壁厚3 | m | 30.3
27 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.5862
28 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.2913
29 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 125.2726
单位工程人材机汇总表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
30 | 03011570 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M20×85~100 | 十套 | 6.592
31 | 13030240 | 厚漆 | kg | 6.99
32 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 28.84
33 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 53.6145
34 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 | kg | 60.6269
35 | 13030410 | 煤焦油沥清漆L01-17 | kg | 204.5628
36 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 423.0618
37 | 14010010 | 清油 | kg | 0.68
38 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 1.4229
39 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 2.1309
40 | 14390105 | 乙炔气 | m3 | 72.5846
41 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.7512
42 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 13.85
43 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.24
44 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 9.888
45 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 360.3377
46 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 1.674
47 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 28.869
48 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 78.4206
49 | 02270001 | 棉纱 | kg | 10.9197
50 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 16.3215
51 | 02270070 | 土工布 | m2 | 27.048
52 | 02270020 | 白布 | kg | 0.24
53 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 21.22
54 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.9917
55 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 122.4674
56 | 35010010 | 钢模板 | kg | 23.3473
57 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 2.0473
58 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 8.9009
59 | 34110010 | 水 | m3 | 333.224
60 | 34110010@4 | 水 | m3 | 22.599
61 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.8943
62 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 162.6744
63 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.2913
单位工程人材机汇总表
工程名称：南伟码头消防系统安装置换管线项目 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 14390070 | 氧气 | m3 | 193.7384
65 | 01290040 | 钢板3.5~4.0 | kg | 12.3451
66 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 8.2473
67 | 14330090 | 动力苯 | kg | 35.8816
68 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 2.1569
69 | 00010010 | 人工费 | 元 | 79077.1768
70 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 8.08
71 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 656.05
72 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 466.2978
73 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0502
74 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 4337.733
75 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1080.6719
76 | 99450650 | 维护费 | 元 | 3096.6375
77 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1486.4383
78 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.7766
79 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 79.3619
80 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 15.6184
81 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 8432.0906
82 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 17.8587
合计