## 01单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计
1.1 | 室外安装工程
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 6053.41
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  | 5636.81
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9.00
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
合计=1+2+3+4+5'

## 02分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价
室外安装工程
1 | 030404017001 | 室外充电桩配电箱1APCD | 1.成套配电箱安装 落地式（含箱体基座机架） | 台 | 1
2 | 030404017007 | 室外配电箱1ALZ | 1.成套配电箱安装 落地式（含箱体基座机架） | 台 | 1
3 | 030404017008 | 配电箱1AP1 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) （含箱体基座机架） | 台 | 1
4 | 040805003001 | 高杆灯(5灯头) | 1.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 2.高杆灯基础（含防雷） | 套 | 1
5 | 040205001001 | 手孔井;尺寸(长*宽*深)mm:600*600*1000 | 1.材料品种:砖砌井 2.规格尺寸:尺寸(长*宽*深)mm:600*600*1000 3.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制沟盖板 4.基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土垫层，集水井300x300x300mm 5.20厚1:2.5水泥沙浆抹面 6.C20混凝土现浇压顶 7.含模板 | 座 | 3
6 | 030408003001 | 电缆保护管PC125 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC125 4.敷设方式:埋地 | m | 63
7 | 030408003002 | 电缆保护管PC65 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC65 4.敷设方式:埋地 | m | 160
8 | 030408003004 | 电缆保护管PC50 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC50 4.敷设方式:埋地 | m | 3.4
9 | 030408003003 | 电缆保护管PC32 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:PC32 4.敷设方式:埋地 | m | 150
10 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJY-4*95+1*50 | 1.铜芯电力电缆敷设 2.10kV以下户外成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 120 | m | 63
11 | 030408001003 | 电力电缆ZR-YJY-5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 2.10kV以下户外成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 16 | m | 50
12 | 030408001004 | 电力电缆ZR-YJY-3*35 | 1.铜芯电力电缆敷设 2.10kV以下户外成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 35 | m | 133
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价
13 | 030408001005 | 电力电缆ZR-YJY-3*4 | 1.铜芯电力电缆敷设 2.10kV以下户外成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 16 | m | 78
14 | 030408001006 | 电力电缆ZR-YJY-5*10 | 1.铜芯电力电缆敷设 2.10kV以下户外成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 16 | m | 6
15 | 030408001007 | 电力电缆ZR-YJY-5*6 | 1.铜芯电力电缆敷设 2.10kV以下户外成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 16 | m | 40
16 | 040504009001 | 雨水口 | 1.平篦式雨水进水井 单平篦(750×450) 预拌混凝土 C15  | 座 | 5
17 | 040504003001 | 塑料盖雨水检查井 | 1.塑料检查井（含井盖）制作安装 基础处理 | 座 | 5
18 | 040501004001 | 雨水排水管DN300 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:大于0.7m 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m | 60.99
19 | 040501004002 | 雨水排水管DN200 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:大于0.7m 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m | 21.14
20 | 010101007001 | 土石方开挖 | 1.挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | m³ | 24.85
21 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 16.11
22 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距综合考虑 综合考虑消纳费 | m3 | 8.74
措施项目
23 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 03措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 取费基数 |  | 费率（%） | 综合合价
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3 | 施工围档照明
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.5 | 施工便道
1.6 | 样板引路
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 6053.41
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
031302002001 | 夜间施工增加费
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000001 | 其他费用
031302007001 | 高层施工增加
031301017001 | 脚手架搭拆费
合计

## 05其它项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 取费基数 | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额 | 暂列金额 |  | 5636.81
2 | ZGJ | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工 | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | YSBGF | 预算包干费 | 预算包干费
6 | GCYZF | 工程优质费 | 工程优质费
7 | GSFDC | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | XCQZFY | 现场签证费用 | 现场签证
9 | SPFY | 索赔费用 | 索赔
10 | QTFY | 其他费用 | 其他费用
小计
合计

## 07 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 5636.81
合 计 |  |  | 5636.81 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 08分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：室外安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 其 中： | [5 empty] | 综合单价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计

## 09工料机汇总表
工材机汇总表
工程名称：室外安装工程
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）