广州市南沙区港口新鲜集市新装500kVA箱变工程工程量清单编制说明

- 工程概况

- 建设单位：广州南沙国际物流有限公司

- 设计单位：国昇设计有限责任公司

3、工程名称：广州市南沙区港口新鲜集市新装500kVA箱变工程

4、工程地点：广州市南沙区龙穴岛西南侧

5、工程概况：本项目位于南沙区龙穴岛西南侧，毗邻南沙港一期、南沙港四期码头，地处南沙港区核心位置。项目设置新装500kVA箱变，箱变设备选型10kV高压柜采用全封闭全绝缘固定式开关柜，外壳防护等级应不小于IP4X，主要含电力电缆FY-ZRYJV22-8.7/15-3×70mm²、电缆顶管HDPE管160*12mm、箱变基础、箱变地网、箱变围栏、电房安健环标识牌等。

- 编制依据

（一）设计图纸：依据国昇设计有限责任公司提供图纸计算。

（二）执行规范及定额

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

2、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、取费：执行广东省住房和城乡建设厅文件《印发<广东省建设工程计价依据（2018）>的通知》（粤建市〔2019〕6号）、《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函〔2016〕1113号）、广州市建设工程造价管理文件《广州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知》（穗建造价〔2016〕31号）、《广州市城乡建设局转发广东省住房和城乡建设厅有关计价依据的通知》（粤建筑〔2019〕478号）及广东省住房和城乡建设厅《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号），其中增值税销项税额按9%计算。

4、人工、主要材料和设备、机械台班价格：

（1）人工、机械台班价格执行广州市建设工程造价管理站《关于2024年2月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价〔2024〕32号）。

（2）主要材料和设备价格执行《2024年2月份广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，不足部分参考2024年第一季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及市场价格的税前价格。

5、利润及管理费均按广东省2018年各专业工程综合定额中规定计取。

6、绿色施工安全防护措施费依据广东省2018年各专业工程综合定额中规定计取；预算包干费按广东省2018年各专业工程综合定额中规定计取。

7、本次控制价总金额中暂列金额暂不计取。

- 其他说明

- 余方弃置运距：按19KM考虑。

- 四、编制结果

编制金额（小写）：

- （大写）：