## 单位工程投标价汇总表
单位工程投标价汇总表
工程名称：天后宫新建低线路压工程--土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除及恢复
1.2 | 新建管道及井
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+4+5

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低线路压工程--土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除及恢复
1 | 050101006001 | 清除草皮 | 1.绿化地铲除草皮 2.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m2 | 45.6
2 | 010103002001 | 余土外运弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 综合考虑运距及处理费用 3.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m3 | 98.84
3 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.种植土回填(回填种植土，利用原土） 2.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m3 | 12.768
4 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.铺草皮 原土铺草皮 2.草皮保养 机械灌溉 保养月数:1 3.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m2 | 45.6
5 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1.片栽绿篱(高度cm) 80以内（三处），品种与原有一致 2.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m2 | 2.16
6 | 041001001001 | 拆除现有石材路面 | 1.石材面层及砼基层机械切缝 水泥混凝土路面 综合考虑厚度 2.石材路面拆除 水泥砂浆结合层 铲除 3.拆除电缆沟位置砼底层，厚度综合考虑 4.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m2 | 127
7 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道砖面砖及底层 2.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m2 | 750
8 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除侧石 石质 2.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m | 741
9 | 050101002001 | 修剪树根 | 1.修剪榕树根，行人道（2米宽基沟槽内树根） 2.电缆沟内树根修剪 3.根据设计图纸、现场实际及相关规范要求综合考虑 | 株 | 49
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低线路压工程--土建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 050102012003 | 绿化带路面破修复 | 1、新铺草皮，综合考虑种植营养土 2.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m2 | 45.6
11 | 040204002003 | 石材路面破修复 | 1.石材地面 ，颜色规格与原有一致，湿拌砌筑砂浆找平 2.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m2 | 127
12 | 040204002004 | 彩砖路面破修复（利旧70%） | 1、新铺彩砖路面，砂浆垫层 2、根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m2 | 750
13 | 040204004001 | 石材安砌侧石（利旧90%） | 1.缘石铺设 石材等，颜色规格与原有一致（利旧90%），护角按设计及规范 2.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m | 741
拆除及恢复合计
新建管道及井
14 | 040205002004 | 新建2孔埋管 | 1.工程部位:新建2孔埋管 2.管道材质:HDPE-Φ110mmX6mm 3.回填材质：石粉 4其它：土方开挖及回填，大理石地面砼垫层或人行道砖地面水泥石粉稳定层，其他根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m | 175
15 | 040205002008 | 新建2孔埋管 | 1.工程部位:新建2孔埋管 2.管道材质:HDPE-Φ160mmX6mm 3.回填材质：石粉 4其它：土方开挖及回填，大理石地面砼垫层或人行道砖地面水泥石粉稳定层，其他根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m | 38
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低线路压工程--土建工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040205002006 | 新建3孔埋管 | 1.工程部位:新建3孔埋管 2.管道材质:HDPE-Φ160mmX6mm 3.回填材质：石粉 4其它：土方开挖及回填，大理石地面砼垫层或人行道砖地面水泥石粉稳定层，其他根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m | 43
17 | 040205002007 | 新建4孔埋管 | 1.工程部位:新建4孔埋管 2.管道材质:HDPE-Φ160mmX6mm 3.回填材质：石粉 4其它：土方开挖及回填，大理石地面砼垫层或人行道砖地面水泥石粉稳定层，其他根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m | 216
18 | 010401011003 | 新建2孔低压工作井 | 1.挖基坑土方，综合考虑土方类别及外运 2.井周围回填土 夯实 3.井底集水口 填砂  4.井垫层 混凝土  C10 5.基础垫层模板 6.砖砌 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 M20 8.井底 抹灰 井底 1：2水泥砂浆 9.C20预制混凝土 圈、过 10.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 11.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外 12.圈梁模板 13.预制井盖板制作安装 14.预埋铁件，井圈梁及盖板角钢制作安装 15其它：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 座 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低线路压工程--土建工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010401011004 | 新建2孔低压转角井 | 1.挖基坑土方，综合考虑土方类别及外运 2.井周围回填土 夯实 3.井底集水口 填砂  4.井垫层 混凝土  C10 5.基础垫层模板 6.砖砌 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 M20 8.井底 抹灰 井底 1：2水泥砂浆 9.C20预制混凝土 圈、过 10.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 11.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外 12.圈梁模板 13.预制井盖板制作安装 14.预埋铁件，井圈梁及盖板角钢制作安装 15其它：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 座 | 2
20 | 010401011007 | 新建3孔低压三通井 | 1.挖基坑土方，综合考虑土方类别及外运 2.井周围回填土 夯实 3.井底集水口 填砂  4.井垫层 混凝土  C10 5.基础垫层模板 6.砖砌 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 M20 8.井底 抹灰 井底 1：2水泥砂浆 9.C20预制混凝土 圈、过 10.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 11.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外 12.圈梁模板 13.预制井盖板制作安装 14.预埋铁件，井圈梁及盖板角钢制作安装 15其它：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低线路压工程--土建工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010401011008 | 新建4孔低压工作井 | 1.挖基坑土方，综合考虑土方类别及外运 2.井周围回填土 夯实 3.井底集水口 填砂  4.井垫层 混凝土  C10 5.基础垫层模板 6.砖砌 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 M20 8.井底 抹灰 井底 1：2水泥砂浆 9.C20预制混凝土 圈、过 10.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 11.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外 12.圈梁模板 13.预制井盖板制作安装 14.预埋铁件，井圈梁及盖板角钢制作安装 15其它：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 座 | 3
22 | 010401011005 | 新建4孔低压转角井 | 1.挖基坑土方，综合考虑土方类别及外运 2.井周围回填土 夯实 3.井底集水口 填砂  4.井垫层 混凝土  C10 5.基础垫层模板 6.砖砌 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 M20 8.井底 抹灰 井底 1：2水泥砂浆 9.C20预制混凝土 圈、过 10.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 11.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外 12.圈梁模板 13.预制井盖板制作安装 14.预埋铁件，井圈梁及盖板角钢制作安装 15其它：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 座 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低线路压工程--土建工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010401011009 | 新建4孔低压三通井 | 1.挖基坑土方，综合考虑土方类别及外运 2.井周围回填土 夯实 3.井底集水口 填砂  4.井垫层 混凝土  C10 5.基础垫层模板 6.砖砌 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 M20 8.井底 抹灰 井底 1：2水泥砂浆 9.C20预制混凝土 圈、过 10.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 11.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外 12.圈梁模板 13.预制井盖板制作安装 14.预埋铁件，井圈梁及盖板角钢制作安装 15其它：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 座 | 1
24 | 011615001001 | 电缆入户开孔及修复 | 1.开孔打洞 混凝土 2.DX1入户（拆除地砖，挖500*500*800洞，埋管），穿管后连桥架线槽，地面修复 3.DX2入户（挖500*500*800洞，埋管），穿管后连桥架线槽 4.其它：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 个 | 2
25 | 010501006001 | DX3室外电箱基础 | 1.现浇建筑物混凝土墩600*600*400 C25 2.现浇混凝土模板制作、安装 承台 有底模 3.现浇柱400*200*1500 C25 4.构筑物及池类 矩形柱 钢模 5其它：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 个 | 1
新建管道及井合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低线路压工程--土建工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 粤050401008001 | 景区内文明施工围蔽 | 1.景区内施工围蔽，符合文明施工及建设单位要求，综合考虑工期 | m | 960
27 | 011707007001 | 施工过程措施保护 | 1、挖机开挖垫板作业。 2、保护现有石材地面。 3、管沟开挖过程保护原有管道或基础 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低线路压工程--土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 14373.71
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
7 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天后宫新建低线路压工程--土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 |  |  |  | —

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低线路压工程--土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计