## 单位工程投标价汇总表
单位工程投标价汇总表
工程名称：天后宫新建低压线路工程--安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 项目
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+4+5

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低压线路工程--安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
项目
1 | 030408001005 | 电力电缆 ZR-YJV-4x95 | 1.名称：电力电缆 2.型号：ZR-YJV 3.规格：4x95 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：按图纸综合考虑，含电缆中间头，防火堵洞等（综合考虑预留长度）。 6.电压等级(kV）：1 7.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m | 475.6
2 | 030408001012 | 电力电缆 ZR-YJV-4x240 | 1.名称：电力电缆 2.型号：ZR-YJV 3.规格：4x240 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：按图纸综合考虑，含电缆中间头，防火堵洞等（综合考虑预留长度）。 6.电压等级(kV）：1 7.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m | 572.975
3 | 030404017001 | 低压配电箱 DX1、DX2 | 1.名称：低压配电箱 2.型号： DX1、DX2 3.支架：角钢支架 4.防雷接地：BVR-6mm²接地 5.其他：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 套 | 2
4 | 030404017002 | 低压配电箱 DX3 | 1.名称：低压配电箱 2.型号： DX3 3.支架：角钢支架 4.防雷接地：BVR-6mm²接地 5.其他：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 套 | 1
5 | 030404031004 | 紫铜线耳 95m2 | 1.名称：紫铜线耳 2.型号：95mm2 3.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 个 | 8
6 | 030404031005 | 紫铜线耳 240m2 | 1.名称：紫铜线耳 2.型号：240mm2 3.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低压线路工程--安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030402004001 | 低压出线柜改造 | 1.拆除原有断路器安装 3.拆除原有电流互感器  4.新安装电流互感器安装250/5 0.5级 5.新安装低压断路器安装 MCCB-250/3P 250 6.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 台 | 1
8 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.电缆试验 电缆泄漏试验 2根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 根 | 3
9 | 030411003001 | 300*200镀锌桥架 | 1.300*200镀锌桥架 2.固定镀锌角钢，螺栓及防雷接地等 3.根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | m | 3
10 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:电缆标志牌 2.其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 块 | 50
项目合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低压线路工程--安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 8589.68
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天后宫新建低压线路工程--安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 |  |  |  | —

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：天后宫新建低压线路工程--安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计