## 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标价汇总表
工程名称：新垦空气质量监测子站站房和配套设施项目--安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 费率(%) | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 2568.33
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目+独立费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他项目+独立费 |  | 90700.3
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 | 9 |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 0.00

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新垦空气质量监测子站站房和配套设施项目--安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | m | 21.8
2 | 030411002002 | 1-3层外墙立面线槽 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120 2.1-3层外墙立面线槽喷涂外墙木纹油漆 | m | 28
3 | 080807014001 | 电缆进入屋面开孔 | 1.钢筋混凝土楼面开孔 0.05m2内 | 个 | 2
4 | 030408001001 | 电力电缆ZRVV22-5*10 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | m | 49.8
5 | 030404017001 | 码头电源不锈钢电箱（含插座2个） | 码头电源不锈钢电箱（含插座2个） | 台 | 1
6 | 030404017002 | 站房配电箱（含漏电开关，5组线路） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1
7 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装方式:详见设计图纸说明 3.其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 个 | 20
8 | 030411002003 | 线槽 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | m | 150
9 | 030411004001 | 配线ZR-BVV6 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 90
10 | 030411004002 | 配线ZR-BVV4 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 110
11 | 030411004003 | 配线ZR-BVV2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 150
12 | 030404033001 | 换气扇300X350 | 1.风扇安装 排气扇 2.排风风管安装 无保温套管安装 公称直径(mm) ≤150 3.换气扇排风管外墙开孔 | 台 | 2
13 | 030701003002 | 分体空调挂机重安装（主机利旧） | 1.分体式室内空调器安装 落地式 制冷量(kW) 12以下 3.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 | 台 | 4
14 | 030901013001 | MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器（含防毒面具TZL30） | 1.形式:MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器（含防毒面具TZL30） 2.规格、型号:MF/ABC5 3.未尽事项详见图纸、国家相关规范等 | 具 | 8
15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:吊架 3.制作安装 4.除锈级别:手工除轻锈 5.油漆品种:红丹底漆、灰色调和漆 6.结构类型:一般钢结构 7.涂刷遍数、漆膜厚度:各2道 8.未尽事项详见图纸、国家相关规范等 | kg | 22
16 | 030404034001 | 三位开关制位 | 1.名称:单开关制位 2.规格:10A 250V 3.安装方式:墙壁暗装，H+1.35m 4.其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 个 | 2
17 | 030412004002 | 2*40WLED灯盘 | 1.名称:600*600LED灯盘 2.安装形式:不同的安装区域有不同的安装方式，详见设计图纸说明 3.其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 套 | 4
18 | 030412004003 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.安装形式:不同的安装区域有不同的安装方式，详见设计图纸说明 3.其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 套 | 2
19 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 3.其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑 | 系统 | 1
20 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | m | 20
21 | 030409005001 | 避雷网 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 33.6
22 | 030409006001 | 防直击打雷避雷针 | 1.钢管避雷针制作(m以内) 5 2.避雷针安装 装在平屋面上(针高m以内) 5 | 根 | 1
23 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.浪涌保护器（一级电源防雷器） | 个 | 2
24 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.浪涌保护器（三级电源防雷PDU） | 个 | 2
25 | 030404035001 | 单相二三插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 16
26 | 030404035002 | 空调插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 2
27 | 030404035003 | 电话插座 | 1.电话插座 明装 | 个 | 2
28 | 030404035004 | 网络插座 | 1.安装光纤信息插座 双口 | 个 | 2
29 | 031001006001 | DN75PVC塑料排水管 | 1.给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | m | 3.5
30 | AB003 | 站房监控系统拆卸及安装费用 | 1.站房监控系统拆卸及安装费用(含调试） | 宗 | 1
分部分项合计
措施项目
31 | 031302007001 | 施工增加 |  | 项 | 1
32 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新垦空气质量监测子站站房和配套设施项目--安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 2568.33
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新垦空气质量监测子站站房和配套设施项目--安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 预算包干费
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用+独立费 |  | 90700.30
合 计

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新垦空气质量监测子站站房和配套设施项目--安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+独立费 |  | 9
合 计

## 独立费
独立费
工程名称：新垦空气质量监测子站站房和配套设施项目--安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 |  | 合价
| 独立费 |  |  |  | 90700.3
1 | 站房设备拆除、打包人工费 | 330 | 12 |  | 3960
2 | 站房设备吊车费 | 1695.76 | 3 |  | 5087.28
3 | 站房设备运输费 | 1876.51 | 2 |  | 3753.02
4 | 站房设备安装、调试人工费 | 350 | 24 |  | 8400
5 | 安装所需材料：特氟龙管 | 500 | 2 |  | 1000
6 | 安装所需材料：不锈钢卡套 | 40 | 25 |  | 1000
7 | VOCs设备调试技术服务费 | 24000 | 1 |  | 24000
8 | SO2\CO\O3\NO\PM2.5\PM10设备调试技术服务费 | 20000 | 1 |  | 20000
9 | 大气臭氧探测激光雷达、激光风廓线雷达设备调试技术服务费 | 17000 | 1 |  | 17000
10 | 大气PANS在线分析仪设备调试技术服务费 | 3500 | 1 |  | 3500
11 | 新站点搬迁完成后设备安装调试报告编制 | 3000 | 1 |  | 3000
| 合 计 |  |  |  | 90700.3

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：新垦空气质量监测子站站房和配套设施项目--安装工程
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：新垦空气质量监测子站站房和配套设施项目--安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
合计