广州南沙综合保税区加工区污水站运营项目

邀请招标文件

# 第一部分 投标邀请

一、项目概况

（一）项目名称：广州南沙综合保税区加工区污水站运营项目

（二）项目地点：广州市南沙区万顷沙镇九涌半广州南沙综合保税区加工区内

（三）项目内容：负责加工区污水站日常运营、管理和维护。

（四）项目要求：详见招标文件“第二部分项目需求书”。

（五）项目期限：1年，自2025年6月11日至2026年6月10日止。

二、招标人信息

（一）招标人：广州南沙口岸服务有限公司

（二）地址：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中13号口岸大厦18楼

（三）联系人：涂先生

（四）电话：13922289689

三、投标人资格要求

（一）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提供有效的营业执照或法人登记证书复印件。

（二）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格声明函》。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格声明函》。

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格声明函》。

（五）具备法律、法规规定的其他条件：提供《资格声明函》。

（六）投标截止时间前最近三年内没有骗取中标、严重违约、出现质量不过关等问题：提供《资格声明函》。

四、投标报价

本项目最高限价20万元/年（含税），超过该报价视为无效投标。

五、投标方式

采用密封报价，在招标人要求的投标截止时间前递交投标文件。

六、投标文件的组成

投标人需提供下列资料，密封好并加盖公章：

（一）投标函

（二）资格声明函

（三）关联性承诺函

（四）资质证明文件：有效的营业执照或法人登记证书复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、受委托人身份证复印件

（五）报价明细表

（六）同类型业绩证明材料

（七）项目运营方案

七、评标方法

（一）开标由招标人自行组织，开标时投标人不需到场参加。

（二）开标时，由招标人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后拆封。

（三）资格、符合性审查

评标小组按招标文件规定的审查标准对投标人递交的投标文件进行资格、符合性审查，若符合要求，则进入下一阶段评审；若不符合要求，则不得进入下一阶段评审。

（四）本项目采用综合评审法，综合考虑价格、污水处理技术符合度、项目运营方案、业绩条件等，对通过符合性审查的投标人按招标文件的评分标准（见附件2《综合评审法评分标准》）综合评审，得出投标人综合评分。评标小组将按 “公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序的前1～3名为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人（得分相同时，投标总价低者优先）。

（五）投标人不得以低于成本的报价投标，若报价明显低于其成本（报价低于最高限价的80%），投标人应作出合理说明，如果评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标小组将认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作无效投标处理。

（六）招标人有权利拒收在投标截止时间后递交的任何投标书。

八、招标信息发布及结果公告网站

（一）广州南沙资产经营集团有限公司网（http://www.gnao.com.cn/）。招标公告及文件的修改、补充以广州南沙资产经营集团有限公司网为准。

（二）招标文件获取方式：广州南沙资产经营集团有限公司网（http://www.gnao.com.cn/）。

九、投标文件

投标文件一式叁份，并标注“正本”和“副本”，其中正本壹份，副本贰份。正本和副本有差异时，以正本为准。投标文件必须密封包装，封套标明如下字样并盖章：

收件人：广州南沙口岸服务有限公司 项目名称：广州南沙综合保税区加工区污水站运营项目 投标人名称： 投标人地址、联系人、电话： 在 年 月 日 时 分前不得开启(投标截止时间)

十、投标文件递交

投标截止时间：2025年5月28日9时0分

递交方式：现场递交或邮寄递交

地址：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中13号口岸大厦18楼

联系人：涂先生

电话：13922289689

十一、开标时间

（一）开标时间：2025年5月28日10时0分

（二）开标地点：广州市南沙区龙穴岛口岸大厦18楼多功能会议室。

十二、付款方式

服务费每三个月支付一次，具体金额按合同约定。

十三、其他事项

1.投标人如需到现场查勘或了解项目情况，请于2025年5月27日12时0分前到场。现场联系人：李善恩，电话：13533388240。

2.招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

附件：1.资格、符合性审查表

2.综合评审法评分标准

3.合同样本

广州南沙口岸服务有限公司

2025年5月22日

## 附件1：资格、符合性审查表

资格、符合性审查表

项目名称：广州南沙综合保税区加工区污水站运营项目

| 序号 | 投标人名称 审查项目 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查： （1）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格声明函》。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格声明函》。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格声明函》。 （4）具备法律、法规规定的其他条件：提供《资格声明函》。 （5）投标截止时间前最近三年内没有骗取中标、严重违约、出现质量不过关等问题：提供《资格声明函》。 |  |  |  |  |
| 2 | 关联性审查： （1）承诺与其他投标人之间不存在任何关联关系，不存在围标、串标等其他影响公平、公正招标的情形，提供《关联性承诺函》。 （2）投标人关联性情况（经审查与其他投标人之间不存在关联关系）。 |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件密封合格且加盖公章。 |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件中具备有效的营业执照或法人登记证书复印件、法定代表人证明书原件，或由法定代表人签署的法定代表人授权委托书原件。 |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价不超最高限价20万元/年（含税）。 |  |  |  |  |
| 6 | 评审结论（通过/不通过）。 |  |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

2.表中全部条件满足为通过。

评审人员签名：                  日期：  年  月  日

## 附件2：综合评审法评分标准

综合评审法评分标准

项目名称：广州南沙综合保税区加工区污水站运营项目

| 组成 | 评审 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 |  |  |  |
| 商务部分（50分） | 同类业绩 | 20 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日止，完成过类似污（废）水处理运营项目，本项累计最高得20分： |  |
|  |  |  | （1）每提供一个日运营处理规模300吨及以上的运营服务项目业绩的得4分，本小项最高得20分。 |  |
|  |  |  | （2）每提供一个日运营处理规模300吨以下，100吨及以上的运营服务项目业绩的得2分，本小项最高得10分。 |  |
|  |  |  | 说明：1.需提供项目合同或中标通知书扫描件并加盖公章。2.不满足上述情况的或未按要求提供证明材料的不得分。 |  |
|  | 技术人员 | 6 | （1）拟派驻的技术人员具有由人社部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）颁发的环境类专业高级工程师职称证书的，每提供1个得3分，本项最高得6分。 |  |
|  |  |  | （2）没有提供不得分。 |  |
|  |  |  | 说明：以上需提供人员职称证书复印件，同时提供投标人为其缴纳的开标时间前近一年内任意六个月的社保证明（开标当月不算），加盖投标人公章。未提供上述资料的或所提供的证明资料不符合要求的，则相应评分项不予得分。 |  |
|  | 运营管理团队的素质和完备程度 | 10 | 根据投标人对本项目运营管理团队投入的人员力量进行评价： |  |
|  |  |  | （1）投入的化验检测人员1名，①具有中级（或四级）及以上化学检验员职业技能证书的，得2分；②具有初级（或五级）化学检验员职业技能证书的，得1分；本小项最高得2分。 |  |
|  |  |  | （2）投入的现场工艺操作人员2名，①具有中级（或四级）及以上工业废水处理工职业技能证书的，一个得2分，最高4分；②具有初级（或五级）工业废水处理工职业技能证书的，一个得 1分，最高2分；本小项最高得4分。 |  |
|  |  |  | （3）投入的固废处理工1名，①具有中级（或四级）及以上固体废物处理工职业技能证书的，得2分；②具有初级（或五级）固体废物处理工职业技能证书的，得1分；本小项最高得2分。 |  |
|  |  |  | （4）设备技术管理团队配备有1名机械专业中级及以上工程师职称或自动控制专业中级及以上工程师职称的，得2分。 |  |
|  |  |  | 说明：所有人员须按要求提供对应的职称证书或资格证书或岗位证书或有效的职业培训合格证复印件，同时提供投标人为其缴纳的开标前近一年内任意六个月的社保证明（开标当月不算），加盖投标人公章。未提供上述资料的或所提供的证明资料不符合要求的，则相应评分项不予得分。 |  |
|  | 认证证书 | 8 | 具备在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书且认证范围包含污水处理设施运行相关内容的： |  |
|  |  |  | - 以上三个认证证书同时具备且均在有效期的，得8分； （2）同时具备两个且均在有效期的，得5分； |  |
|  |  |  | （3）具备一个且在有效期的得3分； |  |
|  |  |  | （4）没有提供不得分。 |  |
|  |  |  | 说明：提供有效期内的证书复印件或者扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询结果为有效状态的截图加盖投标人公章作为评审依据，未按要求提供或提供材料不齐全不得分。 |  |
|  | 企业技术实力 | 6 | 投标人①完成过类似污（废）水处理工程或污（废）水处理运营服务项目，且该工程或项目获得生态环境部门、住建部门或其认可的专业协会（如中国环境保护产业协会、广东省环保产业协会等）颁发的环境类优秀示范工程证书的，每提供一个得3分，本小项最高得6分。②完成过类似污（废）水处理运营服务项目，且提供该项目合同期内经具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的出水水质达标检测报告的，并提供获得业主单位出具的运维服务满意度评价（需附业主盖章证明）的，每提供一个得1分，本小项最高得2分。本项最高得6分。没有或不提供不得分。 说明：1.评分项①需提供项目合同复印件、证书复印件并加盖公章。2.评分项②需提供合同复印件、项目合同期内经有资质的第三方检测机构出具的带CMA标志的出水水质达标检测报告复印件、评价项目合同甲方或甲方项目主管部门盖章的评价文件复印件并加盖公章。3.不满足上述情况的或未按要求提供证明材料的不得分。 |  |
| 技术部分（20分） | 整体运营服务方案 | 20 | 根据投标人提供的项目运营、维修养护计划方案（包括但不限于项目管理、人员工作计划、运营服务方案、水质检测和设备保养维护、固废处理、危废处理、消防管理制度等）进行评分： |  |
|  |  |  | （1）优：实施方案全面完整，科学性、合理性高，条理清晰，对项目运营的认识准确；得20分； |  |
|  |  |  | （2）良：实施方案较全面、合理，条理较清晰，对项目运营的认识较准确；得15分； |  |
|  |  |  | （3）中：实施方案基本全面、合理，条理基本清晰，对项目运营的认识一般；得10分； |  |
|  |  |  | （4）差：实施方案不全面，条理不清晰，对项目运营的认识较差，得0分。 |  |
| 价格评审 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： |  |  |  |
| （30分） | 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分。 |  |  |  |

## 附件3：合同样本

广州南沙综合保税区加工区污水站

运营项目合同

（仅供参考，最终以双方审核确认版本为准）

一、总   则

第一条  合同当事人

甲方（招标人）：广州南沙口岸服务有限公司

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》，“广州南沙综合保税区加工区污水站运营项目”招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

第二条  乙方提供服务的受益人为甲方和本物业的使用人，甲乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

第三条  项目概况

广州南沙综合保税区加工区位于南沙区万顷沙镇,园区内主要为出口加工企业，园区已建一套生活污水站，主要处理园区内办公、卫生间及生活污水及部分工业废水。污水站占地面积1347平方米，设计污水处理能力为500 m³/d，处理工艺为“快速生物过滤+消毒”。

二、服务事项

第四条 运营服务内容

（一）污水站运营管理

1.派驻有经验的操作人员对污水站设备进行日常运营、管理和维护。

2.对污水站在运行过程中存在的问题提供技术指导。

3.对操作人员进行相关技能培训。

4.做好运行记录台帐。

5.对进水水质进行监控处理。

6. 日常化验检测、设备校准:监测水质中CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、LAS的含量及pH值。

7.对微生物的生长情况进行镜检和跟踪。

8.运营期间化学药剂：运营期间污水处理量按500m³/d计算，由乙方承担污水站运营过程中产生的化学药剂费用。

9.污泥处置：本项目污泥处置费用由乙方负责，要求采用合法合规的处置方式。

（二）污水站在线监测运营服务

1.派驻专业技术人员对污水站在线监测设备进行日常运营、管理。

2.及时配合环保部门的例行监测、检查；做好台账记录。

3.废液处置：在线监测设备产生的废液处置采用定期交由具备相关资质的单位外运处理的方式。运输费用由乙方承担，处置费用由乙方承担。

4. 运营期间化学药剂：由乙方承担COD、氨氮在线监测设备运营过程中产生的化学药剂费用。

（三）污水站在线监测维护保养服务

1.定期对污水站在线监测设备进行校准、保养维护。

2.负责在线监测设备的计量校准工作。

3.定期对现场的操作人员进行培训，使操作人员能够熟练上岗操作。

4.固体废物监控工程线路接入维护。

（四）项目用水用电：该污水站用水用电由甲方提供。

（五）满足污水站运维需要的基础设施。

第五条 运营服务要求

（一）保障园区内的污水排放处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准及《广东省水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

进水水质参考及排放标准

| 项目 | pH | CODCr（mg/L） | BOD（mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N（mg/L） | 总磷 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计水质 | 6-9 | 300 | 150 | 200 | 30 | 5 |
| 排放标准 | 6-9 | 60 | 10 | 20 | 8（15） | 0.5 |

污水的排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准和《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

（二）如现有设备不足以满足本项目日常运作需求，由乙方义务性免费提供相关设备（包括二氧化氯消毒剂发生器、氨氮水质自动在线监测仪、环保检测数采仪、PH计、明渠流量计、COD监测仪、总磷检测设备、在线传输机）以维持正常运作。

（三）乙方负责办理登记《固定污染源排污登记表》或其他与项目相关证件的手续。

（四）如乙方因污水排放不达标或其他运维操作不规范、不符合相关要求被相关执法部门处罚，由乙方全责承担，与甲方无关。

（五）乙方应承担，包括人员住宿场所、计划生育、综合治理、刑事、民事、工伤、社保、员工劳保福利等的全部责任。如乙方的工作人员发生违法、违规行为，所造成一切后果及损失，由乙方承担责任和负责赔偿。

（六）甲方对岗位设置、人员选用与日常管理具有监督权和协调权。乙方必须保证派驻甲方工作的人员的稳定性，如有工作人员调离，需提前书面通知甲方。

（七）乙方应向工作人员提供业务知识培训，特种工岗位需持证上岗。

（八）乙方根据不同的工种配备相应的工作服装，并有工作号牌等标识物及必要的装备、劳动工具等。

（九）乙方须要求其工作人员遵守甲方相关规章制度规定，服从甲方指挥和合理的工作安排，如有违反或损害甲方利益的，甲方有权拒绝乙方违规的工作人员在此工作，问题严重的，有权终止合同，一切责任由乙方承担。

（十）完成甲方提出的临时性后勤工作任务。

（十一）工作人员工资不得低于当前广州市企业职工最低工资标准。

（十二）工作人员薪金待遇等要符合当前广州市劳动用工现行政策法规，如因用工引起的劳动纠纷问题由乙方负责解决。

三、服务期限

（一）污水站运营管理服务：管理服务期限为1年，自2025年6月11日起至2026年6月10日止。

（二）污水站在线监测运营服务：管理服务期限为1年，自2025年6月11日起至2026年6月10日止。

（三）污水站在线监测维护保养服务：管理服务期限为1年，自2025年6月11日起至2026年6月10日止。

四、双方权利义务

第六条  甲方权利义务

- （一）代表和维护产权人、使用人的合法权益。

- （二）审定乙方拟定的管理制度和管理服务年度计划，并提出合理化建议，督促乙方健全应有的制度规程、工作规范等。

- （三）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

- （四）负责收集、整理管理所需全部图纸、档案、资料，适时提供给乙方。

- （五）对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求乙方限期更换。

- （六）协助乙方做好管理工作。

- （七）按时支付管理费给乙方。

- （八）招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其它权利义务。

第七条  乙方权利和义务

（一）根据有关法律法规及本合同的约定，制订管理制度，编制服务计划。

（二）乙方不得转包或分包项目内容。

- （三）对工作人员违反法规、规章的行为，乙方有责任告知甲方。

- （四）在日常管理过程中发生的事故应及时告知甲方；设施需要维修、保养的，应事先告知甲方。

- （五）对本项目的公用设施不得擅自占用和改变使用功能。

- （六）在项目日常管理过程中对无法解决的事项或物业设施需要维修、保养的，要及时向甲方反映。

- （七）在服务期内，乙方必须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，乙方工作人员在甲方工作范围内发生事故的一切责任由乙方负责。

- （八）乙方工作人员的工资、社会保险等福利,必须符合国家有关规定。

- （九）本合同终止时，乙方必须在甲方要求的时间内及时移交本项目，并向甲方移交全部管理用房及有关档案资料。

- （十）招标文件及合同附件中约定的乙方其它权利义务。

五、运营服务质量

第八条  具体质量要求详见招标文件项目需求书（附件）。

六、合同金额及付款方式

第九条  合同金额

（一）在服务期内，甲方支付给乙方的服务费总金额为人民币       （￥    ）其中不含税价为         ，税金为      ，税率为    。此费用甲方每三个月支付一次，每次支付金额为人民币（￥     ）。

（二）服务费范围：本项目为运营总价包干项目，项目费用包括服务期内项目最大进水量不超过600m³/d的人工费、委托运营服务费用、设施设备的日常维护保养、日常化验检测及常规环保监测费用、运营期间产生的化学药剂费用、污泥处置费、在线监测设备的废液处理费用、在线监测设备日常运行维护、维护护栏和卫生间以及乙方认为为完成本项目服务必要的其他费用，不含水电费。

第十条  付款方式

服务费每三个月支付一次。甲方在每次支付的第三个月底收到乙方开具的增值税专用发票后15天内支付费用（如遇节假日顺延至下一个工作日）。如乙方提供的服务不足一次支付时则按日计算服务费。

第十一条  直接费用

使用过程中的直接费用，如电费、水费等，由甲方负责支付。

七、违约责任

第十二条  乙方提供发票后，甲方应按期付清服务费，每逾期一天，支付欠款总额万分之五的违约金；累计违约金不超过服务费总额的5%。乙方应按其响应项目提供服务，凡未提供或未达到标准的限期整改，逾期未改的，每逾期一天，由甲方扣除当月服务费的万分之五作为违约金，累积违约金不超过服务费总额的5%。

第十三条  乙方违反本合同规定，所提供的服务未达到合同要求，甲方书面提出整改通知，累计提出达二次，乙方未按要求及时整改的，甲方有权终止合同，同时要求乙方支付服务费总额的5%作为违约金，由此造成甲方经济损失的，乙方也需给予赔偿（包括不限于甲方的实际损失以及甲方为主张权益所支出的律师费、诉讼费、保全费、评估费等必要费用）。

八、不可抗力

第十四条  由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起60天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第十五条  不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

第十六条 本合同执行期间，如遇不可抗力情况，致使甲方与区商务局签订的综合管理服务合同无法继续时，本合同自动解除。

九、争议及解决办法

第十七条  本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第（二）种方式解决：

- （一）广州仲裁委员会仲裁；

- （二）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其   他

第十八条  合同到期后双方未续签合同或甲方未进行书面确认的，乙方在合同期外提供的任何相关服务均不视为合同的续签，且甲方不对乙方的自愿服务作出任何补偿。

第十九条  本合同一式陆份，具有同等效力，甲、乙双方各执叁份。合同自双方签字盖章之日后生效。

第二十条  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

第二十一条  本项目招标文件（含澄清通知）、投标文件（含澄清内容）、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：1.安全生产管理协议

- 2.廉洁协议书

3.保密协议书

（以下无正文）

| 甲方： （盖章） |  | 乙方： （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约 代表： |  | 签约 代表： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 签约 日期： | 年 月 日 | 签约 日期： | 年 月 日 |

附件1

安全生产管理协议

甲方：广州南沙口岸服务有限公司

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全生产责任，促使双方加强安全生产管理，切实有效落实安全防范措施，确保广州南沙综合保税区加工区污水站运营项目服务安全。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，双方经协商达成如下协议并共同遵守：

一、协议基本原则

1.双方应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利和义务，并承担相应责任。

2.双方应相互配合和支持安全生产工作，包括安全检查、整改落实等。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督和检查工作。

二、甲方的责任和义务

1.按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对乙方安全生产工作进行统一协调管理，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.乙方工作人员首次进入甲方作业现场前，甲方应组织召开作业安全交底会议，包括甲方的相关安全管理规定、对作业环境所处的区域可能存在的危险因素、作业过程是否存在危险作业等内容。

3.对乙方工作人员作业过程中的安全管理工作进行监督检查；有权检查乙方有关安全措施的落实情况，并提出加强安全生产的意见或建议。

4.对乙方工作人员作业中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除，否则有权单方终止与乙方的合同。

三、乙方的责任和义务

1.乙方应坚持“安全第一”原则，在作业过程中落实各项安全防护措施。

2.乙方需提交本单位的营业执照、有关资质、作业人员的特种作业证、作业人员与乙方的关系证明等资料给甲方。

3.乙方严禁将承包的作业项目转包或者违法分包，否则所发生的安全事故和所有罚款，由乙方承担全部责任。

4.乙方在作业前应积极参加甲方组织的作业安全交底会议，并对作业人员进行安全教育，作业前先熟悉现场，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设备设施带病作业，否则因此而产生的一切损失和责任，均由乙方承担。

5.乙方工作人员在进入甲方区域前，须提前与甲方联系，在办理进场维保作业有关手续后，方可进场开展工作，严禁擅自进入甲方区域开展工作。

6.乙方工作人员应具有相应的安全技术能力，特种作业人员必须持有效特种作业操作证方可上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备安全检验合格证。

7.乙方工作人员在作业期间应接受甲方的安全监督和检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改。

8.涉及危险作业（有限空间作业、高处作业、动火作业等）必须办理审批手续，经甲方审批同意后方可施工。

9.乙方工作人员在作业期间，必须按工种需要正确穿戴劳保防护用品。

10.乙方工作人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设备设施，否则因此产生的一切损失和责任，均由乙方承担。

11.乙方工作人员在作业期间自备的设备或工（器）具必须符合有关安全要求，如需借用（租赁）甲方的设备或工（器）具，应由双方协商办理租借手续，租借方必须经验收确认并做好记录，租借方一经接受使用，表示该设备或工（器）具完好无安全隐患，若发生安全事故造成的一切损失和责任，均由乙方承担。

12.乙方作业期间的用电必须取得甲方同意，不得私自拉接电源，并做好用电安全措施，否则因此产生的一切损失和责任，均由乙方承担。

四、违约责任

1.本协议履行期间，若因一方违约行为发生安全事故，或被政府相关部门行政处罚的，违约方按其与对方所签订的相关合同标的金额（指合同结算金额）或报价的10%承担违约金，并向守约方赔偿因安全事故或行政处罚所造成的全部经济损失。

2.如因乙方责任造成的安全事故或其他安全生产违法行为导致甲方被政府或行政主管部门罚款，所有罚款均由乙方承担。如乙方不直接支付罚款，甲方可在应付乙方的相关款中予以扣除，不足部分可继续从乙方提供的风险担保中支付，或通过法律渠道向乙方追索。

五、附则

1.本协议与双方所签订的相关合同具有同等法律效力。

2.本协议有效期与甲乙双方签订的维保服务合同一致。

六、本协议未尽事宜，双方另行协商处理。

七、本协议与甲乙双方签订的合同份数同数签订，经甲乙双方盖章后生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）              乙方（盖章）

年   月   日

附件2

廉洁协议书

甲方：广州南沙口岸服务有限公司

乙方：

为提高甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造遵守法律诚信、廉洁高效的营商环境，防止发生违法违纪行为，依据国家有关法律法规和廉政建设的规定，经甲乙双方协商一致，达成本廉洁协议：

第一条  甲方的责任

甲方在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

一、贯彻落实有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定。

二、根据公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公正的竞争环境和平台。

三、不得向乙方泄露涉及有关业务活动的秘密。

四、不得参加可能影响正常公务开展的其他违规、违法活动。

五、不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或甲方员工及相关个人支付的费用。

六、不得要求、示意及接受乙方及其相关单位为甲方或甲方员工及相关个人提供住房装修、婚丧嫁娶、配偶和子女的工作安排及境内外旅游等便利。

七、不得向乙方收受或索取红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益。

八、不得违背《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的相关内容。

第二条  乙方的责任

乙方在与甲方业务交往过程中，根据有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

一、不得以任何理由为甲方及其员工或相关个人报销应由甲方或甲方员工及相关个人支付的费用。

二、不得以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益。

三、不得为甲方或甲方员工及其相关个人在住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及境内外旅游等提供便利。

四、不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或达成利益默契。

五、发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。

受理部门：综合管理部；联系人：胡学恩

举报电话：020-39059280

举报邮箱：wlgs_gnao@gnao.com.cn

第三条  甲、乙双方的共同责任

一、严格遵守国家有关法律、法规和相关政策以及廉政建设的规定。

二、严格履行合同约定，自觉担当合同义务。

三、必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为猎取不正当利益而损害国家、集体和对方利益。

四、建立健全廉政建设制度，开展廉洁培训，公布举报电话，监督违法违纪行为。

五、发现任意一方在双方的业务活动中有违反廉政建设的违规、违纪、违法行为的，应予以提醒及阻止，情节严重的，应根据管理权限向相关纪检监察部门举报。

第四条  违约责任

一、甲乙双方如有违反本廉洁协议约定的条款的，按照管理权限根据有关党纪、法律法规、规章制度给予处理，且甲乙双方均具有单方面解除主合同的权利。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

二、甲乙双方如有任何一方给对方造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  协议书生效及法律效力

一、本廉洁协议经双方签字或盖章后生效。

二、除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议，否则本廉洁协议在甲乙双方存在业务关系期间均对双方具有约束力。

第六条  其他条款

一、本廉洁协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

二、甲乙双方确认在签订本廉洁协议前已认真阅读本协议中的条款内容，且均对本协议所产生的法律责任已清晰知悉并承诺遵守。

（以下为签署页）

甲方（盖章）：广州南沙口岸服务有限公司

签订日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

签订日期：     年   月   日

附件3

保密协议书

甲方：广州南沙口岸服务有限公司

乙方：

甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工作中涉及甲方向乙方采购商品内容，签订本保密协议。

双方确认在签署本协议前已经详细审阅过协议的内容，并完成了解协议各条款的法律含义。

第一条  保密的内容和范围

甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方商业秘密范围包括但不限于以下内容：

一、甲方的信息：营业执照信息、税务登记信息、法人信息、营业情况等。

二、甲方采购信息：采购内容信息，包括采购商品内容、数量、金额、用途等。

第二条  乙方的保密义务

乙方承担以下保密义务：

一、保守甲乙双方存在租赁关系期间所涉及的一切商业秘密，同时不得向甲方刺探其他与主合同无关的商业秘密。

二、不得向不承担保密义务的任何第三方披露甲方的商业秘密。

三、不得允许或协助不承担保密义务的任何第三方获知或使用甲方的商业秘密。

四、如发现商业秘密被泄露或因乙方过失导致商业秘密泄露的，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

第三条  保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自甲乙双方签订本协议时开始，到甲方以书面形式通知乙方解除该协议时止。

第四条  违约责任

一、因乙方的违约行为造成甲方经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿或单方面解除双方合同关系。

二、因乙方的违约行为侵犯了甲方的商业秘密权利的，甲方可以选择根据协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担相关责任。

第五条  争议的解决办法

因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决，协商、调解不成，任何一方都有向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼的权利。

第六条  协议的效力和变更

本协议自双方签字或盖章后生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

第七条  其他条款

- 本保密协议按甲乙双方签订的合同份数同数签订，经甲乙双方盖章后生效。
  （以下无正文）

甲方（盖章）：广州南沙口岸服务有限公司

签订日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

签订日期：     年   月   日

# 第二部分 项目需求书

一、项目概况

广州南沙综合保税区加工区位于南沙区万顷沙镇,园区内主要为出口加工企业，园区已建一套生活污水站，主要处理园区内办公、卫生间及生活污水及部分工业废水。污水站占地面积1347平方米，设计污水处理能力为500m³/d，处理工艺为“快速生物过滤+消毒”。主要构筑物包括调试池、快速生物过滤装置、综合间、污泥脱水间，主要设备包括潜水泵、浮球液位计、离心泵、鼓风机、快速生物过滤装置、PLC控制器、在线监测设备、污泥脱水系统、消毒装置、加药设备等。污水处理设施已安装完毕，经运行调试污水处理后能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准及《广东省水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。现在此基础上进行运营服务邀请招标，确定一家中标人对该污水处理系统进行统一管理，达标排放。

二、运营服务模式

（一）通过邀请招标确定一家中标人为招标人提供综合运营管理服务。

（二）中标人应按合同和招标人管理服务办法和相关法律法规的规定，在合同期限内行使和履行合同规定的全部权利义务和责任，承担相应风险，项目法人单位实行自主经营、独立核算，每月向招标人报送经费使用报表。

三、运营服务内容

（一）污水站运营管理

1.派驻有经验的操作人员对污水站设备进行日常运营、管理和维护。

2.对污水站在运行过程中存在的问题提供技术指导。

3.对操作人员进行相关技能培训。

4.做好运行记录台账。

5.对进水水质进行监控处理。

6.日常化验检测、设备校准：监测水质中CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、LAS的含量及pH值。

7.对微生物的生长情况进行镜检和跟踪。

8.运营期间化学药剂：运营期间污水处理量按500m³/d计算，由乙方承担污水站运营过程中产生的化学药剂费用。

9.污泥处置：本项目污泥处置费用由中标人负责。要求采用合法合规的处置方式。

（二）污水站在线监测运营服务

1.派驻专业技术人员对污水站在线监测设备进行日常运营、管理。

2.及时配合环保部门的例行监测、检查；做好台账记录。

3.废液处置：在线监测设备产生的废液处置采用定期交由具备相关资质的单位外运处理的方式。运输费用由中标人承担，处置费用由中标人承担。

4.运营期间化学药剂：由中标人承担COD、氨氮在线监测设备运营过程中产生的化学药剂费用。

（三）污水站在线监测维护保养服务

1.定期对污水站在线监测设备进行校准、保养维护。

2.负责在线监测设备的计量校准工作。

3.定期对现场的操作人员进行培训，使操作人员能够熟练上岗操作。

4.固体废物监控工程线路接入维护。

（四）项目用水用电：该污水站用水用电由招标人提供。

（五）满足污水处理站运维需要的基础设施。

四、运营服务目标

保障园区内的污水排放处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准和《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

进水水质参考及排放标准

| 项目 | pH | CODCr（mg/L） | BOD（mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N（mg/L） | 总磷 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计水质 | 6-9 | 300 | 150 | 200 | 30 | 5 |
| 排放标准 | 6-9 | 60 | 10 | 20 | 8（15） | 0.5 |

污水的排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准和《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

五、运营服务期限

（一）污水站运营管理服务：管理服务期限为1年，自2025年6月11日起至2026年6月10日止。

（二）污水站在线监测运营服务：管理服务期限为1年，自2025年6月11日起至2026年6月10日止。

（三）污水站在线监测维护保养服务：管理服务期限为1年，自2025年6月11日起至2026年6月10日止。

六、运营服务要求

（一）污水站运营服务：

1.派驻有经验的操作人员对污水站进行运营、管理和维护；

2.对污水站在运行过程中存在的问题提供技术指导,项目负责人及时到污水站与操作人员交流，了解运行情况，对存在的问题解决；

3.定期对派驻现场的操作人员进行培训，使操作人员能够熟练上岗操作，并能应对在设计进水水质条件下，确保处理出水符合环保排放标准；

4.配合环保部门的例行监测、检查；

5.做好运行记录台账；

6.对进水水质恶化等突发事件的及时处理，确保污水处理系统正常运行。

7.日常化验检测、设备校准：

（1）每周一次日常的水质检测，检测指标：CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、LAS及pH值；

（2）对微生物的生长情况进行镜检和跟踪，使污水处理站始运行终处于良好的运行状态，每周一次检测MLSS、MLVSS及SVI等。

8.运营期间化学药剂：运营期间水量按500m³/d计算，由中标人承担污水站运营及COD、氨氮在线监测设备运营过程中产生的化学药剂费用。

9.污泥处置：本项目污泥处置费用由中标人负责。要求采用合法合规的处置方式。

10.污水处理站设施设备的日常维护保养。

11.进水保底水量：本项目设计进水水量为500m³/d；项目进水量不超过600 m³/d的，招标人按中标价支付服务费；进水量超过600 m³/d的，超出部分由招标人另行支付费用，支付标准由双方另行协定。

12.根据污水站运维需要增加维护护栏和卫生间。

13.项目用水用电：该污水站用水用电由招标人提供。

（二）污水站在线监测运营服务

1.派驻专业技术人员对污水站在线监测设备进行日常运营、管理。

2.及时配合环保部门的例行监测、检查；做好台账记录。

3.废液处置：在线监测设备产生的废液处置采用定期交由具备相关资质的单位外运处理的方式。运输费用由中标人承担，处置费用由中标人承担。

4. 运营期间化学药剂：由中标人承担COD、氨氮在线监测设备运营过程中产生的化学药剂费用。

（三）污水站在线监测维护保养服务

1.定期对污水站在线监测设备进行保养、维护。

2.负责在线监测设备的计量校准工作。

3.定期对现场的操作人员进行培训，使操作人员能够熟练上岗操作。

4.固体废物监控工程线路接入维护。

（四）项目用水用电：该污水站用水用电由招标人提供。

（五）满足污水站运维需要的基础设施。

七、运营服务标准内容

（一）中标人对整个运营服务的质量与安全负有不可推卸的责任。

（二）投标人应充分了解项目整体情况，把项目服务期间内发生的所有费用及不可预估费用统筹考虑进行投标报价。

（三）本运营服务的质量要求为合格。即污水处理后能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准和《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

八、招标范围

本项目为运营总包干项目，项目费用包括服务期内项目最大进水量不超过600m³/d的人工费、委托运营服务费用、设施设备的日常维护保养、日常化验检测及常规环保监测费用、运营期间产生的化学药剂费用、污泥处置费、在线监测设备的废液处理费用、在线监测设备日常运行维护、维护护栏和卫生间以及投标人认为为完成本项目服务必要的其他费用，不含水电费。

九、其他要求

（一）本项目不允许分包。

（二）如现有设备不足以满足本项目日常运作需求，由中标人义务性免费提供相关设备（包括二氧化氯消毒剂发生器、氨氮水质自动在线监测仪、环保检测数采仪、PH计、明渠流量计、COD监测仪、总磷检测设备、在线传输机等）以维持正常运作。

（三）中标人需配合招标人办理《固定污染源排污登记表》或其他与项目相关证件的手续。

（四）如中标人因污水排放不达标或操作不规范被相关执法部门处罚，由中标人全责承担，与招标人无关。

（五）中标人应承担，包括人员住宿场所、计划生育、综合治理、刑事、民事、工伤、社保、员工劳保福利等的全部责任。如中标人的工作人员发生违法、违规行为，所造成一切后果及损失，由中标人承担责任和负责赔偿。

（六）招标人对岗位设置、工作人员选用与日常管理具有监督权和协调权。中标人必须保证派驻工作人员的稳定性，如有工作人员调离，需提前书面通知招标人。

（七）中标人应向工作人员提供业务知识培训，特种工岗位需持证上岗。

（八）中标人根据不同的工种配备相应的工作服装，并有工作号牌等标识物及必要的装备，中标人需负责各工作人员的制服、劳动工具、个人劳动防护用品等。

（九）中标人须要求工作人员遵守招标人相关规章制度规定，服从招标人指挥和合理的工作安排，如有违反或损害招标人利益的，招标人有权拒绝中标人违规的工作人员在此工作，问题严重的，有权终止合同，一切责任由中标人承担。

（十）完成招标人提出的临时性后勤工作任务。

（十一）工作人员工资不得低于当前广州市企业职工最低工资标准。

（十二）工作人员薪金待遇等要符合当前广州市劳动用工现行政策法规，请投标人充分考虑服务期内物价水平及人员薪金的调整因素，如因用工引起的劳动纠纷问题由中标人负责解决。

十、运营服务费范围及支付方式

（一）运营服务费范围：本项目为运营总价包干项目，项目费用包括服务期内项目最大进水量不超过600m³/d的人工费、委托运营服务费用、设施设备的日常维护保养、日常化验检测及常规环保监测费用、运营期间产生的化学药剂费用、污泥处置费、在线监测设备的废液处理费用、在线监测设备日常运行维护、维护护栏和卫生间以及投标人认为为完成本项目服务必要的其他费用，不含水电费。

（二）运营服务费支付方式：服务费每三个月支付一次。招标人在每次支付的第三个月底收到中标人开具的增值税专用发票后15天内支付费用（如遇节假日顺延至下一个工作日）。如中标人提供的服务不足三个月的服务周期，则按日计算服务费。

- 第三部分 投标文件

## 一、投标函

致：广州南沙口岸服务有限公司

根据贵公司的广州南沙综合保税区加工区污水站运营项目（项目名称），正式授权        （姓名和职务）代表投标人          （投标单位的名称），提交下述文件，一式两份。

一、投标函

二、资格声明函

三、关联性承诺函

四、资质证明文件：有效的营业执照或法人登记证书复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、受委托人身份证复印件、近三年税收证明。

五、报价明细表

六、同类型业绩证明材料

七、项目运营方案

八、据此函，投标人兹宣布同意如下：

（一）我方将按招标文件的规定履行协议责任和义务。

（二）我方已详细了解招标文件及其有效补充文件的所有内容，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

（三）我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前，本投标文件始终对我方具有约束力；如果中标,本次招标文件和本投标文件将作为协议的附件。

（四）我方同意向招标人提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

（五）一旦我方中标,我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

（六）我方愿意遵守招标文件中对投标人的所有规定。

（七）我方完全理解贵公司有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我们完全理解贵公司无向未中标人解释未中标理由的义务。

（八）我方完全理解贵公司不一定以最低价确定中标单位。

（九）我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时，我们承诺：我们如果有上述行为的话，我们将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

（十）我方承诺满足合格的投标人资格要求。

（十一）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日    期：        年      月      日

- 二、资格声明函

广州南沙口岸服务有限公司：

关于贵公司组织招标的（项目名称）的招标文件，本公司已理解并愿意参与投标，并声明本公司具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）具备法律、法规规定的其他条件；

（六）投标截止时间前最近三年内没有骗取中标、严重违约、出现质量不过关等问题。

本公司承诺在本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 三、关联性承诺函

广州南沙口岸服务有限公司：

我方承诺与其他投标人之间不存在任何关联关系，不存在围标、串标等其他影响公平、公正招标的情形。

如我方存在以上情形，我方自愿放弃投标，自愿放弃追究招标人任何责任的权利。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日    期：        年      月      日

- 四、法定代表人证明书

现任我单位       职务       为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：   年龄：   身份证号码：

注册号码：       企业类型：       _

经营范围：

附：法定代表人身份证正反面

投标人名称（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

## 五、法定代表人授权委托书

本人（法定代表人）         身份证号：                现授权委托我司       （身份证号：                ）为我司代理人，参与贵司的《广州南沙综合保税区加工区污水站运营项目》投标事宜，代理人在投标、合同谈判、项目实施过程中签署的一切与项目有关的文件，我司均予以承认，并承担相应的法律责任。

附：授权代表身份证正反面

法定代表人：

授权代表：

投标人名称（盖章）：

日    期：        年      月      日

## 六、报价明细表

项目名称：广州南沙综合保稅区加工区污水站运营项目

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 服务期限 | 不含税价（元） | 不含税总价（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州南沙综合保稅区加工区污水站运营项目 | 包括服务期内项目最大进水量不超过600m³/d的人工费、委托运营服务费用、设施设备的日常维护保养、日常化验检测及常规环保监测费用、运营期间产生的化学药剂费用、污泥处置费、在线监测设备的废液处理费用、在线监测设备日常运行维护、维护护栏和卫生间以及投标方认为为完成本项目服务必要的其他费用，不含水电费。 | 1年 |  |  |  |
| 2 | 含税报价（人民币大写） ： | ¥ （大写： ） |  |  |  |  |

注：投标人按要求填写表格内容。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日    期：        年      月      日

## 七、同类型业绩证明材料

## 八、其他证明材料

## 九、项目运营方案